南宁市卫生学校空调辅材及线路铺设（第一批）采购项目采购公告

现对“南宁市卫生学校空调辅材及线路铺设（第一批）采购项目”进行校内询价，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：
    一、项目名称：南宁市卫生学校空调辅材及线路铺设（第一批）

二、采购内容：详见附件。

三、采购预算：79990元

四、采购方式：校内询价
   五、供应商资格要求：1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、具有国内法人资格，生产或经营能力满足采购内容的供应商；3、须为格力品牌空调官方授权售后服务商；4、不接受联合体投标。

六、获取采购文件方式：网上下载，本项目不发放纸质采购文件，无需报名。
   七、递交竞价文件时间：供应商将所有竞标文件盖章，于2025年 11 月 14 日 8 时30分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1607会议室，竞标文件需提供正本1份、副本2份，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。
    八、咨询电话：0771-3939372 杨老师

南宁市卫生学校

2025年11月10日

附件1：

南宁市卫生学校空调辅材及线路铺设（第一批）采购项目询价文件

一、项目名称：学校空调辅材及线路铺设（第一批）

二、采购预算：79990元

三、采购需求：

| 序号 | 货物（劳务）名称 | 需求参数（含规格型号等） | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三匹空调铜管 | 1.铜管纯度高，密度大,抗压能力强， 适合R32高压力冷媒使用； 2.挤压工艺铸造生产,管壁内外光洁、壁厚均匀； 3.必须适配KFR-72TW/(72550S)NhCa-2型号的空调使用。 | 米 | 260 | 98 | 25480 |
| 2 | 五匹空调铜管 | 1.铜管纯度高，密度大,抗压能力强， 适合R32高压力冷媒使用； 2.挤压工艺铸造生产,管壁内外光洁、 壁厚均匀； 3.必须适配KFR-120TW/(12550S)NhCa-2型号的空调使用。 | 米 | 60 | 118 | 7080 |
| 3 | 排水管费用（三匹、五匹） | 1.ABS材料，不易氧化，不易变黄 | 米 | 320 | 2 | 640 |
| 4 | 三匹空调外机铁架 | 常规，满足三匹空调外机使用 | 套 | 15 | 60 | 900 |
| 5 | 五匹空调外机铁架 | 常规，满足五匹空调外机使用 | 套 | 3 | 150 | 450 |
| 6 | 钻孔（三匹、五匹） | 常规，满足三匹（26台）五匹（6台）空调钻孔需要。 | 个 | 32 | 60 | 1920 |
| 7 | 空调设备安装及空调线路铺设 | 一、空调安装：严格按照格力公司官方标准，完成26 台三匹天花机(型号KFR-72TW/(72550S)NhCa-2 )与6 台五匹天花机（型号KFR-120TW/(12550S)NhCa-2）的全套安装工作，包括（但不限于）：设备定位与固定、室内外机连接管线布设、电源接线调试、设备运行检测等核心环节。 二、线路铺设： 1.配置适合三匹空调使用的空气开关26套（报价时请注明单价）； 2.配置适合五匹空调使用的空气开关6套（报价时请注明单价）； 3.4mm²铜芯电线约1400米，含火线、零线、地线（报价时请注明单价）； 4.布线要求：线路需从安装所在楼层的配电房引出，从吊顶内敷设，避免与水管、燃气管并行，与强电其他线路间距不小于 30cm，与弱电线路间距不小于50cm。中标人需确保空调线路安装完成后可正常运行，保障其使用功能，线路铺设产生的一切费用均由中标人承担。 | 项 | 1 | 43520 | 43520 |
| 总计：金额（大写）人民币柒万玖仟玖佰玖拾元整 |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起20日历日内 二、交货期：自合同签订之日起 20日历日内交货并完成安装、调试空调至正常使用状态 三、交货地点：南宁市卫生学校相思湖内指定地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： 1、质保期：空调辅材及布线自交货并验收合格之日起6个月，空调设备的质保期，按格力公司官方标准执行。 2、售后技术服务要求：接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场，48小时排除故障。在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 3、付款条件：本项目采用单价包干方式结算，总结算金额封顶7.999万元。供应商完成交货且经采购人验收合格后，需开具全额发票；待南宁市财政局批复预算用款计划后，采购人将一次性支付全部货款。 4、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。产品货物验收时必须由生产厂家技术人员在场参与验收。 六、其他要求： 1、报价为采购人指定地点的现场交货价，采购人不再为此次招标支付任何其它费用，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括施工调试费用 （6）安装所需铜管、排水管、外机支架以及打孔费、高空作业费、拆除防盗网百叶窗、电线布置费（含材料）等。 2、供应商须提供设备安装、配线以及设备的测试和调整服务。 八、现场踏勘：请供应商充分踏勘安装现场，确保空调设备安装工作全面完成，并保证投标报价已涵盖本项目所有相关费用（含安装、辅材、人工等）。若因供应商未充分测算成本导致费用缺口，相关责任及额外支出均由供应商自行承担，采购人不再追加支付任何费用。 九、本项目所有辅材（铜管、保温棉、电源线、信号线等）的选型、采购及线路布置施工，均必须符合格力公司现行有效的安装标准要求，且需满足国家及南宁市关于电气安全、空调安装的相关规范；最终施工质量须通过采购人依据上述标准进行的验收。 |  |  |  |  |  |

说明：本项目所有采购需求均不允许负偏离，任何负偏离将被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件要求：

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、数量、单价、金额、合计等内容）;

（2）采购项目需求响应文件（需求参数及商务条款）；

2、单位营业执照；

3、格力品牌空调官方授权的售后服务商复印件；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明（委托时须提供）。

5、服务承诺书（格式自拟）。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。