南宁市卫生学校2026年区级学生技能比赛口腔专业用物（口扫一体移动工作站等）采购公告

现对“南宁市卫生学校2026年区级学生技能比赛口腔专业用物（口扫一体移动工作站等）”进行校内询价，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：
    一、项目名称：南宁市卫生学校2026年区级学生技能比赛口腔专业用物

二、采购内容：详见附件。

三、采购预算：72800.00元

四、采购方式：校内询价
   五、供应商资格要求：

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有国内法人资格，生产或经营能力满足采购内容的供应商；

3、特定资格：本采购清单中有第二类医疗器械，供应商必须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营企业许可证》（如供应商为代理经销商），或具备《医疗器械生产企业许可证》（如供应商为制造商）。投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含相关的标的【符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外】；或者投标人为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人。

4、不接受联合体投标。

六、获取采购文件方式：网上下载，本项目不发放纸质采购文件，无需报名。
   七、递交竞价文件时间：供应商将所有竞标文件盖章，于2025年 11 月 25 日8时30分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1607会议室，竞标文件需提供正本1份、副本2份，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。
    八、咨询电话：0771-3939372 杨老师

附件1：

南宁市卫生学校2026年区级学生技能比赛口腔专业用物（口扫一体移动工作站等）询价文件

一、采购项目名称：2026年区级学生技能比赛口腔专业用物（口扫一体移动工作站等）

二、采购预算：72800.00元

三、采购需求：

| 品 名 | 技术需求 | 单位 | 采购量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.口扫一体移动工作站 | 口扫一体移动工作站包括数据显示设备、移动可升降推车、口腔数字印模仪 为保证产品质量及兼容性，移动可升降推车的移动支架和UPS电源必须为同一生产厂家，非DIY拼装。 - 数据显示设备 - （一）参数 1、操作系统：Windows 11 2、触控一体机：白色触控23.8英寸FHD 3、处理器型号第12代英特尔 ：酷睿12-12700F 4、显卡芯片：RTX 3060显卡12G显存 5、内存容量：16G DDR4 6、硬盘描述：固态硬盘1TB 7、分辨率：1920*1080 IPS 8、音频音响：内置2.0声道立体声高品质扬声： 9、电脑接口：3.0 USB-2个，内置WIFI （二）配置安全管理平台 1、基础功能：支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能；浏览器内核支持（Windows）：Windows平台支持IE和Chromium双内核，支持IE多版本渲染模式，支持双内核智能切换，兼容策略从管控后台下发并实时生效；浏览器内核支持（信创/Linux） 2、平台具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，（供货时需提供证书电子扫描件加盖投标人公章）。 3、数据云端同步：支持用户数据同步管理，可实现切换设备后数据云端同步，支持由用户个性化设置与管理平台同步的数据类型。（供货时需提供功能截图加盖投标人公章） 二、移动可升降推车 1、通用或者专配口扫架 2、口扫头放置盒 3、规格为98*58*57cm（包含滑轮尺寸），四个静音滑轮，便携刹车。 4、具备不间断UPS电源，与移动升降推车一体成型，跨诊间移动无需重启.。 5、电池功率：360W 6、电池电压：24V 7、电池容量：9AH 8、输入电压范围：162-268V续航：25分钟 9、电池状态：红蓝黄指示灯提醒 三、口腔数字印模仪 1、机身符合人体工学设计，握持无负担，不含线材重量≤120g. 2、扫描速度20帧/秒，成像精度为单牙位≤0.01mm。 3、扫描最大景深22mm。 4、软件智能算法自动去除杂余数据，自动拼接并且扫描质量壳自动提示。 5、软件具有多场景扫描功能，包括：精细扫描，金属牙扫描，无牙颌扫描，动态咬合，多位置咬合，印模扫描。 6、软件支持自动、手动排牙，医生最多可输出四个矫正方案。 7、扫描头尺寸：93mm×30mm×26mm，标准头扫描窗为16mm×12mm，小型扫描头扫描窗为12mm×9mm。 8、本品属于二类医疗器械 | 套 | 1 | 68000 |
| 2.打印用树脂 | 适用于铼赛模型打印机，净含量1KG/瓶。 | 瓶 | 10 | 480 |
| 合计金额：72800元。大写：柒万贰仟捌佰元整 |  |  |  |  |
| 商务需求 |  |  |  |  |
| 一、配送时间及地点 1.配送时间：自签订合同之日起3个日历日内 2.配送地点：采购人指定地点（南宁市卫生学校相思湖校区） 二、支付方式 1.本项目无预付款，经采购人验收合格且财政批复本项目用款计划后，一次性支付全部合同价款。 2.支付前，乙方应开具等额发票给甲方，否则支付顺延引起的责任由乙方承担。 三、售后服务 服务期/质保期 1.免费送货上门至采购人指定地点，按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物、配件质保期2年，若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。 2.接产品故障通知后2小时内作出有效回应，24小时内到达现场提供服务，48小时解决问题。 3.提供明确的售后服务机构地点及售后服务联系人、联系电话。 四、报价要求 1.本项目报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于货物、专用工具、标准附件备件、运输、保管、安装调试、验收、培训、售后服务、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。 2.投标人的投标总价不得超过项目预算总价，否则报价无效。 五、验收要求 1．为保证货物原装正品及防虚假参数应标，在签订合同前提供所投产品参数提供参数确认函及售后服务承诺函，必须提供（需加盖供应商公章）核实，否则报价无效；如无法提供，采购人有权单方面取消中标并拒绝签订合同，并按规定对投标公司予以虚假应标处罚，和进行网上通报处理，列入不良行为记录在档。 2成交供应商需按投标响应产品型号到采购人指定地点进行参数核验，核验不通过的按虚假应标处理，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报相关部门备案。 3.采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 4.成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 5.成交供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后，采购人再进行组织验收。 6.验收产生的费用成交供应商负责。 |  |  |  |  |

说明：本项目所有采购需求均不允许负偏离，任何负偏离将被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件要求：

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、数量、单价、金额、合计等内容）;

（2）采购项目需求响应文件；

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明（委托时须提供）。

5、本项目的特定资格要求所需材料：如所投货物为第二类医疗器械，供应商必须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营企业许可证》（如供应商为代理经销商），或具备《医疗器械生产企业许可证》（如供应商为制造商）。投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含相关的标的【符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外】；或者投标人为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人。

6、服务承诺书（格式自拟）。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。