2026年广西职业院校技能大赛参赛设备采购文件

现对“22026年广西职业院校技能大赛参赛设备”进行零星询价采购，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜如下：

一、项目名称：2026年广西职业院校技能大赛参赛设备

- 采购内容：详见附件

三、采购预算：29400.00元

四、采购方式：零星询价

五、供应商资格要求：1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.具有国内法人资格，生产或经营能力满足采购内容；3.不接受联合体投标，4.本采购目录涉及第二类或三类医疗器械，须提供与投标产品对应的有效《医疗器械经营备案凭证》。

六、递交竞价文件时间：供应商将投标文件在2026年 2 月 6日  9 时  30 分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1611室，所有文件需提供一式一份，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。

七、咨询电话：0771-3939372 13711597956杨老师

南宁市卫生学校

2026年2月2 日

附件1：

2026年广西职业院校技能大赛参赛设备询价文件

- 采购项目名称：2026年广西职业院校技能大赛参赛设备

二、采购预算：29400.00元

三、采购需求：

| 名称 | 品牌（型号、规格） | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI中医大脑 | 设备配置信息 芯片：8核高性能SoC 内存：4GB + 64GB 屏幕：24寸1080P高清IPS屏 摄像头：内置500w超高清摄像头 通信：WiFi 麦克风：内置 蓝牙：内置 打印机：不支持 扬声器：内置扬声器 电池：内置大容量锂电池 AI连续对话：支持 调养处方库：2.0 系统：中医ai最新版 | 台 | 1 | 14900.00 | 14900.00 |
| 输液泵 | 适用于任何厂家生产的一次性输液器；输液速度：(0.10～2001.00)ml/h，最小步进为 0.01ml/h，有气泡检测及阻塞报警，防水等级：IP≥24，预置量：0～99999.99ml，最小步进为 0.01ml | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 十二导联长程动态监测心电记录仪 | 12导联，波形数：同时记录至多12道波形。有存储功能。 | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 高级血液循环模拟器 | 参数："1.该装置为电动模拟血液循环系统，模拟动、静脉血液循环。 2.血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节。" | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 精装静脉注射及穿刺操作手臂模型（左手臂） | 参数："1.模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位。 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 4.肌内注射：三角肌部位。 5.皮下注射：三角肌下缘部位。 6.模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力，可反复进行练习。 | 个 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
| 合计 |  |  |  | 29400 | 29400 |
| 商务条款 | 1、报价要求：报价以人民币报价，供应商的投标总报价≤项目预算价且各项单价报价≤控制价。包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。包括但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 2、供货时间及地点： （1）供货时间：签订合同后15日内完成供货。 （2）服务地点：南宁市卫生学校相思湖校区 - 3、付款方式： - （1）本项目无预付款，项目经采购人验收合格，且财政审批该项目用款计划后，一次性支付服务费。 - （2）付款前，中标人需开具足额、合规发票交采购人。 4、质量保证： （1）供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。 （2）供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 5、售后服务： （1）所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，中标人免费在1个月内更换新产品。 （2）所有货物免费送货上门安装、免费培训使用及维护。 （3）故障响应时间：供应商应在质量保证期内提供7*24小时的不间断技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求，如遇问题，承诺在接到采购人通知后3个小时内到达现场处理。 （4）项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 |  |  |  |  |

说明：本项目服务要求及商务条款均不允许负偏离，任何负偏离将被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件内容及要求：

1、报价文件。须包含以下材料：

（1）报价表（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、数量、单价、金额、合计等内容）;

（2）采购项目需求响应文件；

2、单位营业执照；

3、法人身份证明

4、与投标产品相对应的有效《医疗器械经营备案凭证》。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。