附件1：

南宁市卫生学校相思湖校区平安校园建设分项2相思湖校区安全门禁（南门）项目采购询价文件

- 一、项目名称：南宁市卫生学校相思湖校区平安校园建设分项2相思湖校区安全门禁（南门）

- 二、采购预算：78820.00元

三、采购要求：

| 序号 | 需求品类 | 技术需求 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告道闸机 | 1、电源适配性 AC 220V±10% 50／60HZ；DC24V，15A； 2、电机额定功率 180W； 3、电机驱动 直流无刷电机； 4、机箱颜色 ； 5、外表工艺 喷粉烤漆； 6、闸杆材质 铝型材； 7、遥控距离 空旷地带≤30m； 8、遥控频率 433MHz,学习码，最多独立配10个遥控码，防复制遥控器； 9、机箱材质 冷轧钢板，T=1.5mm； 10、工作温度 -25℃～+75℃； 11、工作湿度 90%RH以下(无凝露)； 12、防护等级 IP54； 13、机箱尺寸 1100×420×281mm； 14、主机灯箱画面尺寸 994×364mm； 15、起落速度 3-6s可调； 16、主机包装尺寸 1120×440×320mm； 17、主机重量(毛重) 48±1kg； 18、使用寿命 ≥200W开关起落次数）。 | 台 | 2 | 8500 | 17000 |
| 2 | 网络交换机 | 国产 | 个 | 2 | 140 | 280 |
| 3 | 车牌识别一体机 | 1、箱体材质: 箱体钣金1.2mm,立柱钣金1.5mm； 2、外观尺寸: 340×200×1600 mm； 3、外表工艺: 喷粉； 4、工作环境温度: -25℃~+65℃； 5、相对湿度: 10%～90%RH，无结露； 6、箱体防水等级: IP54； 7、电源电压: AC 220V 50Hz； 8、补光灯: AC 220V 50Hz 功率11W发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM（流明）； 9、显示屏类型: LED双色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 ； 10、规格尺寸: 304×152×15mm； 11、像素点间距: 4.75mm； 12、电源要求: 4.8～5.2V 3A； 13、语音: 可播报系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容；14、通讯方式: TCP/IP； 15、存储容量: 黑白名单数量支持最大5万条， 脱机记录最大9000条，整机最大功率: 90W ）。 | 套 | 2 | 4300 | 8600 |
| 4 | 车辆检测器 | 1、工作电压: AC230/110V±10%50HZ; 2、额定功率: 4.5W; 3、工作频率: 20KHz~170KHz; 4、反应时间: 100ms; 5、灵敏度: 三级可调)。 | 个 | 2 | 360 | 720 |
| 5 | 单机芯摆闸 | 1、产品尺寸: 裸机：1200*180*1000mm（误差±2mm）; 2、包装：1260*240*1060mm（误差±5mm）; 3、通讯接口: RS232，选配RS485; 4、机箱: 不锈钢 304,1.2 毫米/1.0 毫米; 5、包装方式: 纸箱+内胆+木底板； 6、摆臂: 抱箍式固定：透明亚克力（标配）、不锈钢(选配)； 7、侧封板: 单通道：4块，双机芯：2块； 8、驱动电机: 直流无刷电机； 9、电源电压: AC220±10%V 50HZ； 10、工作环境: 室内/室外； 11、工作温度: -20∽70°C（内部测试数据，环境温度低于-20°C需加装温控）； 12、机芯寿命: 大于800万次（内部测试数据）； 13、红外对射: 4对； 14、通行速度: 常闭模式：30人/分钟； 15、常开模式：50人/分钟； 16、开关门速度: 0.6∽10S（可调）。 | 台 | 4 | 5200 | 20800 |
| 6 | 门禁一体机 | 1、设备采用8英寸IPS触摸液晶显示屏，分辨率不低于1280*800； 2、设备屏幕亮度不低于400lux，以保证在强光下具备高可见度； 3、设备支持实时人脸检测，识别速度≤0.3s； 4、设备支持识别阈值调节，根据现场实际需求安全等级，平衡识别速度和准确度需求； 5、设备支持活体防伪检测，采用双目光电硬件+活体识别算法,对打印高清人脸图片、照片、人脸图像视频以及各种材料面具的攻击，具有较强的防伪能力。使用照片或视频应不能进行有效识别； 6、设备配备不小于200万像素的超低照度宽动态摄像头，可在逆光、阴影等环境下快速识别，支持50000 lux极端光照环境下清晰准确的识别人脸； 7、设备用户容量:≥50000人，禁止名单容量:≥500人，面部容量:≥50000人离线保存记录容量:≥150000条，并支持扩容； 8、为保证产品使用流畅性，在设备内用户数量≥50000人时，人脸识别和系统操作响应时间应＜1秒； 9、设备应支持室外安装，设备外壳防尘防水防护等级不低于IP66，工作湿度≤93％； 10、设备应能满足使用环境的要求,具备自加热功能，能够在极冷气温（-30℃）及极热气温（60℃）下正常工作； 11、设备坚固耐用，机械结构有足够的强度外壳防破坏能力，符合IK04要求，并且能够通过冲击试验和振动试验； 12、设备支持灵活的时间规则设置，可以定义的时间规则不小于50个，每个时间规则定义十个时间区间，支持不少于3个节假日设置，每个时间区间最多可以设置3个时间段，只要用户验证时的时间能够满足其中之一即为有效； 13、设备支持设置通行模式可对闸机进出模式进行管控，支持通过干接点信号或RS485接口连接闸机进行控制。 | 台 | 4 | 4530 | 18120 |
| 7 | 配件 | 安装支架（4个）、防雨罩（4个） | 套 | 4 | 450 | 1800 |
| 8 | 工程线材辅材 | 超五类网线（150米）、地感线圈（100米）、安全岛（4个） | 批 | 1 | 3500 | 3500 |
| 9 | 安装调试 | - 须将设备接入学校大门原有门禁系统平台并能正常使用。 - 设备安装、调试、培训、路面切割、路面恢复（50米）、网络布设、电源线布设(15O米)、含运、含税、含一年质保。 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |
| 合计金额：柒万捌仟捌佰贰拾元整（￥78820） |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| - 一、交货时间、地点、方式 - 1、交货时间：自合同签订之日起30日历日内。 - 2、交货地点：南宁市卫生学校相思湖校区 - 3、交货方式：现场交货。供应商负责设备运输至指定安装地点，需完成设备的现场安装、系统调试工作，确保设备达到本项目技术指标及正常运行标准，并提供设备售后维护服务（含故障维修、定期巡检、技术支持等）。 - 二、付款方式 - 1、本项目无预付款，经采购人验收合格且财政批复该项目用款计划后，一次性支付全部合同价款。 - 2、供应商开具合规发票交校方，校方收到发票且财政局批复本项目用款计划后将款项转入供应商银行账户。 - 三、售后服务要求 - 1、保质期：设备质保期1年，自货物最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。 - 2、售后服务要求：交货前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物一并提交采购人。供应商应提供服务期内24小时上门售后服务承诺。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 - 3、技术支持： - （1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。 - （2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 24 小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 24 小时内到达现场抢修，并于到达现场 24小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经2次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。 - （3）技术支持：质保期内，乙方应保证货物与其所需接入软件系统的适配性，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。 - 四、报价要求 - 本项目、安装调试、验收、培训、售后服务、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于货物、专用工具、标准附件备件、运输、保管成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。 |  |  |  |  |  |  |

说明：本项目所有采购需求均不允许负偏离，对采购需求（含技术需求、商务需求）的任何不满足将导致响应无效。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件要求：

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表按照采购文件中的需求品类进行报价（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、单价、金额等内容），单项报价不能超过单项控制价。

（2）采购项目需求响应文件。

2、单位营业执照复印件

3、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件

4、声明书（格式后附）

5、供应商直接控股股东信息表（格式后附）

6、供应商直接管理关系信息表（格式后附）

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。

声明书（格式）

致：             ：（招标采购单位）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；

(4)响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺:

（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）我公司无下列相互串通投标的情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：

①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.我方在此声明：

（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日