附件3：

2026年南宁市卫生学校监控设施设备维保服务明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 免费更换数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 台 | 1037 | 300元 | 10个 |  |
| 2 | 12V电源适配器 | 个 | 1037 | 20元 | 150个 |  |
| 3 | 监控管理平台服务器 | 台 | 5 | 30000元 | 0 | 如有问题无法使用，由学校购买 |
| 4 | 存储服务器 | 台 | 8 | 50000元 | 0 | 如有问题无法使用，由学校购买 |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 | 3 | 15000元 | 0 | 如有问题无法使用，由学校购买 |
| 6 | 核心三层交换机 | 台 | 2 | 15000元 | 0 | 如有问题无法使用，由学校购买 |
| 7 | 核心光模块 | 对 | 40 | 300元 | 0 | 如有问题无法使用，由学校购买 |
| 8 | 层间交换机 | 台 | 40 | 1680元 | 2 |  |
| 9 | 主干网络线缆 | 条 | 20 |  | 免费 |  |
| 10 | 枝干网络线缆 | 条 | 1037 |  | 免费 |  |
| 11 | 主干电源线缆 | 条 | 20 |  | 免费 |  |
| 12 | 枝干电源线缆 | 条 | 1037 |  | 免费 |  |
| 13 | 室外防水箱 | 个 | 70 |  | 免费 |  |
| 14 | 巡检周期 | 次 |  |  | 免费 | 每个月一次，巡检所有设备 |
| 15 | 突发情况 | 次 |  |  | 免费 | 四小时内到场处理 |