附件3：

消防维保常见配件清单（200元及以下）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 控制价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动火灾报警按钮 | 泛海三江 | 个 | 112 |
| 2 | 消防栓报警按钮 | 泛海三江 | 个 | 120 |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 泛海三江 | 只 | 135 |
| 4 | 点型感烟火灾探测器 | 泛海三江 | 只 | 120 |
| 5 | 消火栓报警按钮 | 泛海三江 | 个 | 130 |
| 6 | 火灾声光警报器 | 泛海三江 | 个 | 130 |
| 7 | 火灾事故广播、消防通信分机 | 通用型 | 个 | 95 |
| 8 | DN20JDG管 | 通用型 | 米 | 20 |
| 9 | 信号线 | NH-RVS-2*2.5 | 米 | 6 |
| 10 | 消防电话手柄(水晶头) | 通用型 | 只 | 190 |
| 11 | 灭火器(新购) | MFZ/ABC4 | 具 | 85 |
| 12 | 二氧化碳灭火器(新购) | MT/2型 | 具 | 120 |
| 13 | 灭火器(充装) | MFZ/ABC4 | 具 | 18 |
| 14 | 灭火器(充装) | MFZ/ABC8 | 具 | 20 |
| 15 | 压力讯号器 | 220v | 只 | 78 |
| 16 | 双绞线 | 国标2*1mm2/100m | 卷 | 155 |
| 17 | 卷帘门开关按钮 | 150*90*51 | 个 | 65 |
| 18 | 热浸镀锌钢管 | DN150 | 米 | 159 |
| 19 | 热浸镀锌钢管 | DN100 | 米 | 131 |
| 20 | 热浸镀锌钢管 | DN80 | 米 | 120 |
| 21 | 热浸镀锌钢管 | DN65 | 米 | 97 |
| 22 | 热浸镀锌钢管 | DN50 | 米 | 79 |
| 23 | 热浸镀锌钢管 | DN40 | 米 | 76 |
| 24 | 热浸镀锌钢管 | DN32 | 米 | 61 |
| 25 | 热浸镀锌钢管 | DN25 | 米 | 54 |
| 26 | 埋地管道刷油 | 通用型 | m² | 53 |
| 27 | 弯头 | DN100 | 个 | 127 |
| 28 | 接头 | DN100 | 个 | 121 |
| 29 | 卡箍 | DN100 | 个 | 115 |
| 30 | 管道支架 | 40*30*10 | KG | 19 |
| 31 | 消防桶 | 通用型 | 只 | 20 |
| 32 | 灭火毯 | 1.5米 | 张 | 38 |
| 33 | 自救卷盘 | 20米 | 只 | 88 |
| 34 | 室内消火栓头 | 普通单栓出水DN65 | 只 | 165 |
| 35 | 喷淋头 | 通用型 | 只 | 15 |
| 36 | 软接 | DN50 | 个 | 160 |
| 37 | 消防水带接口 | 通用型 | 个 | 15 |
| 38 | 室内消火栓箱玻璃 | 通用型 | 块 | 95 |
| 39 | 消火栓软管喷头(喷嘴) | 通用型 | 只 | 13 |
| 40 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 66 |
| 41 | 压力测试水枪 | 通用型 | 个 | 88 |
| 42 | 止回阀 | DN25 | 个 | 72 |
| 43 | 消防水带 | 16-65-20 | 条 | 125 |
| 44 | 消防水枪 | 通用型 | 个 | 13 |
| 45 | 三通 | DN32 | 个 | 6 |
| 46 | 单输入\输出模块 | 泛海三江 | 个 | 65 |
| 47 | 双输入\输出模块 | 泛海三江 | 个 | 75 |
| 48 | 电池 | 12V | 个 | 60 |
| 49 | 电池 | 24V | 个 | 100 |
| 50 | 压力表 | 通用型 | 个 | 45 |
| 51 | 湿式报警阀压力开关 | 通用型 | 个 | 30 |
| 52 | 针型阀 | 通用型 | 个 | 50 |
| 53 | 消防制度牌\公示牌（贴） | 通用型 | 张 | 20 |
| 54 | 电流表 | 通用型 | 个 | 170 |
| 55 | 电压表 | 通用型 | 个 | 49 |
| 56 | 指示灯 | 220v | 个 | 30 |
| 57 | 试水阀 | DN65 PN=1.6Mpa | 个 | 186 |
| 58 | 水流指示器 | DN50 PN=1.6Mpa | 个 | 155 |
| 59 | 气体放气灯 | 通用型 | 个 | 85 |
| 60 | 通风和空气调节阀 | 通用型 | 个 | 86 |
| 61 | 闭门器 | 通用型 | 个 | 98 |
| 62 | 闭门顺序器 | 通用型 | 个 | 67 |
| 63 | 防火卷帘控制按钮 | 通用型 | 个 | 150 |
| 64 | 薄壁钢管 SC15 | SC15 | 米 | 28 |
| 65 | 管内穿耐火多心软导线 NH-RVS-2*1.0MM2 | NH-RVS-2*1.0MM2 | 米 | 8.5 |
| 66 | 消防电话分机 | 通用型 | 部 | 80 |
| 67 | 延时器 | 通用型 | 个 | 130 |
| 68 | 消火栓起泵按钮 | 通用型 | 个 | 80 |
| 69 | 单头应急照明灯 | 通用型 | 盏 | 65 |
| 70 | 双头应急照明灯 | 通用型 | 个 | 80 |
| 71 | 应急疏散指示牌 | 通用型 | 个 | 80 |
| 72 | 安全出口指示灯 | 通用型 | 个 | 80 |
| 73 | 分励脱扣器 | 通用型 | 个 | 50 |
| 74 | 空气开关 | 通用型 | 个 | 52 |
| 75 | 喷洒指示灯 | 通用型 | 个 | 85 |
| 76 | 监控传感器 | 通用型 | 个 | 125 |