附件1

南宁市卫生学校关于护理虚拟仿真实训室软件硬件购置子项1

护理专业虚拟仿真教学系统项目服务需求表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 护理虚拟仿真教学系统 | 护理虚拟仿真教学系统需要包含但不限于以下功能：教师端、学生端，含虚实结合配套的教师机、学生机、模拟人及软件，有虚拟现实功能、人机交互功能及使用数据反馈功能等。 （1）教师端：主要用于开展综合护理技能的教学演示、训练组织、病例配置、流程控制、考核评价和数据管理。需涵盖危重症病人肠内营养、鼻饲、灌肠、洗胃、女性导尿、男性导尿、吸痰、三腔两囊、胃肠减压术等临床技能的智能训练。能够实现实体操作与三维虚拟场景同步联动，支持护理操作过程的可视化展示、关键步骤识别、错误动作提示、并发症模拟、生命体征变化、智能评分和训练报告生成，满足护理专业虚实结合教学、标准化训练、课堂示教和综合考核需要。 （2）学生端：主要面向学生自主训练和技能考核，需配套实体护理训练模型、传感识别装置和三维虚拟仿真软件，可完成鼻饲、吸痰、洗胃、灌肠、导尿、胃肠减压、三腔两囊等护理技能训练。能够实现实体操作与三维虚拟场景同步联动，支持护理操作过程的可视化展示、关键步骤识别、错误动作提示、并发症模拟、生命体征变化。系统应能够实时识别学生操作步骤、操作位置、插管深度、操作顺序和关键错误，并形成过程化训练记录与评分结果。 管理平台学生端应不限制登录的学生人数，供应商需写出提供学生端配模拟人的数量。 供应商需写出学生端与教师端的连接方式是什么，如：有线或蓝牙或Wifi或局域网。 - 教学管理平台：应支持教师端、学生端和管理端协同使用。实现护理虚拟仿真课程资源、实训任务、训练记录、考核成绩、学习行为分析的统一管理与多端协同。 平台具备良好的兼容性与并发承载能力，支持多名用户、多客户端同时在线登录使用。 供应商需在商务条款中，明确标注系统平台后续免费升级、功能迭代、系统优化的具体服务周期。 - 可视化虚实结合实训示教系统： - 可视化虚实结合实训示教系统1套。 - 同时支持实训操作的多画面实时采集、移动示教、直播录播、回放分析及大屏展示，全面提升护理教学的直观性、互动性与教学留痕能力。 - 供应商需负责本套可视化虚实结合实训示教系统的全程上门安装、部署、调试工作，确保设备与系统软硬件兼容适配、功能全部正常启用，整体达到可直接投入教学使用的标准。 | - 项 | - 1 |  |
| - 控制总价（大写）：_壹佰贰拾陆万肆仟陆佰元整_（小写：¥_1264600元_） |  |  |  |  |