南宁市卫生学校承办技能大赛硬件器材及两校区实训安全规范建设(一期)子项1配套安全设备采购文件

现对“南宁市卫生学校承办技能大赛硬件器材及两校区实训安全规范建设(一期)子项1配套安全设备采购”项目进行零星询价采购，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜如下：

一、项目名称：南宁市卫生学校承办技能大赛硬件器材及两校区实训安全规范建设(一期)子项1配套安全设备采购项目

- 采购内容：详见附件

三、采购预算：42040.00元

四、采购方式：零星询价

五、供应商资格要求：1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.具有国内法人资格，生产或经营能力满足采购内容；3.不接受联合体投标。

六、递交竞价文件时间：供应商将投标文件在2026年 6月 16 日  8 时 30 分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1611室，所有文件需提供一式一份，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。

七、咨询电话：0771-3939372 杨老师

南宁市卫生学校

2026年 6 月10日

附件1：

南宁市卫生学校承办技能大赛硬件器材及两校区实训安全规范建设(一期)子项1配套安全设备采购项目询价文件

- 采购项目名称：南宁市卫生学校承办技能大赛硬件器材及两校区实训安全规范建设(一期)子项1配套安全设备采购项目

二、采购预算：42040.00元

三、采购需求：

| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 控制单价 | 金额 |  | 配送校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技能大赛硬件器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学移动设备带 |  | 1、带封头及不锈钢板移动架子，为全不锈钢边框，固定背板为环保免漆版，牢固抗衰，尺寸：1500mm*1200mm。 2、设备带尺寸：200mm*55mm，设备带厚度18mm。 3、万向轮系统带刹车装置。 4、配置国标中心氧气终端和中心负压终端、呼叫器等，带流量表。 |  | 个 | 2 | 2700 | 5400 |  | 相思湖校区 |
| 2 | 304不锈钢推车 |  | 1、双层，层间距480mm， 2、长宽高：1000*600*950mm，台面高690mm,围栏高80mm。 3、轮子为万向轮带刹车。 4、承重400kg。 （所有参数可有±5mm或者5kg的误差区间） |  | 辆 | 5 | 1500 | 7500 |  | 相思湖校区 |
| 二、两校区实训安全规范建设(一期)子项1配套安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 急救药箱（含物资） |  | 1、规格：35cm×34cm×15cm，可挂壁、可手提。 2、材质：箱体高强度铝合金边框、铝合金拉铆钉固定，坚固耐用，正面用透明有机玻璃，内部分层、分格设计（内部分层≥2层）。 3、含医用级别物资：碘伏消毒液棉棒≥60支 、酒精棉片 ≥10片（6*6cm） 、碘伏棉球≥ 1瓶(≥25粒) 、酒精棉球≥ 1瓶(≥25粒) 、医用脱脂棉球≥2袋（≥20粒） 、过氧化氢消毒液≥1瓶（≥50ml） 、含酒精杀菌清洁食用级湿巾≥1包（≥50片/包） 、卡扣式止血带≥1条（2.5cm*40cm）、 止血海绵≥1包(≥20片) 、防水型创口贴≥30片（23*70mm） 、防水型无菌敷贴≥5片（≥6*7CM） 、医用纱布叠片≥5片（≥6*7cm）、弹力绷带≥3卷(≥5*450cm) 、弹力帽≥1个 (L码)、自粘弹性绷带≥1卷 （≥5*450cm）、三角绷带≥1包 （96*96*136cm）、医用透气胶带≥2卷（≥1.25*450CM） 、安全别针≥10枚(长3.8cm)、敷料镊子≥1把（不锈钢材质、12.5CM） 、圆头剪刀≥1把（不锈钢，12cm） 、一次性CPR屏障消毒面度≥1盒（≥50片/盒，300mm*200mm） 、一次性使用医用橡胶检查手套≥3副 （灭菌级、6.5号、7号、7.5号各1副）、医用冰袋≥2袋 （大号1个：≥13*23cm、小号1个：9.5*18.5cm）、医用退热贴≥1贴 (10贴/盒，≥50*120mm)、医用烧伤敷料（烫伤膏）≥1支（≥20g） 、高频救生哨≥1个、LED手电筒（含电池）≥1个 、急救手册 1本 、配置清单 1张 |  | 套 | 40 | 400 | 16000 |  | 相思湖校区30套、黎塘校区10套 |
| 2 | 移动式应急推车（含物资） |  | - 材质：PE材质。 2.尺寸为：105*50*50cm。 3.移动式化学品应急推车也叫作化学品泄漏应急箱，防化推车等。主要是针对油品化学品泄漏应急和泄漏后的清理所配备的快速应急产品。 4.推车分为三层。 5.提供适用化学品等泄漏的应急安全处置流程及图表资料、实验室安全操作相关资料扫描件； 6.柜体张贴安全自主学习二维码，手机扫码进入，可以查看学习查看安全应急演练全过程视频，包含“人员自救、应急响应、应急处置、应急恢复、整改落实”等安全应急知识，并具备安全考核功能，提升使用人员安全技能。 7.内含物资包括：（1）防化防雾护目镜≥2副、（2）防护面屏≥2个、（3）防毒半面具≥2个、（4）滤毒盒（防酸性及有机气体）≥4个、（5）滤棉（阻挡大部分固、（6）液态颗粒）≥4片、（7）滤棉盖（固定滤棉）≥4个、（8）黄黑胶带（警示胶带，颜色：黄黑）≥2卷、（9）防化手套（氯丁橡胶防化手套，厚度：0.72mm 长度：33/41cm 颜色：黑色）≥2副、（10）防护手套（一次性丁腈手套）≥10副、（11）防化服（黄色防护服，防有机及腐蚀性化学品）≥2套、（12）防化靴≥2双、（13）防化学吸附垫≥5片、（14）吸附枕≥3个、（15）防化学吸污条≥3条、（16）防静电簸箕和刷子（防静电耐腐蚀的材料组成，便于清理化学泄漏品。）≥1套、（17）夹钳（用于清理化学泄漏，防止人直接接触化学品。）≥2把、（18）化学废弃物袋（防化垃圾袋，颜色：黄色）≥4个、（19）防护用品暂存袋（用于存储使用后的防护用品，颜色：白色）≥4个、（20）中和吸附剂（用于中和及吸附化学残留液）≥1瓶、（21）试纸（用于测定 pH 值）≥1包、（22）扎条（用于泄漏物存储带的密封）≥1包 - （移动式应急推车配备物资各项详细参数见附件：移动式应急推车配制物资各项详细参数） |  | 套 | 1 | 4740 | 4740 |  | 相思湖校区 |
| 3 | 礼仪镜 |  | 1、规格：0.6m×1.1m。 2、根据学校风格制作、含安装、售后等服务。 |  | 张 | 20 | 420 | 8400 |  | 相思湖校区15张、黎塘校区5张 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42040.00 |
| 附件：移动式应急推车配制物资各项详细参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 |  | 防化防雾护目镜 |  | 1、符合亚洲人脸型设计 2、防雾、防刮擦、防冲击、防化学品飞溅等 3、镜框密封圈间接通风孔设计，弧形大视野镜片，镜片透明色 4、可调节式头戴，多角度旋转头带接口 5、与矫正眼镜和半面具搭配使用。 |  |  |  |  | 副 | ≥2 |
| 2 |  | 防化面屏 |  | 1、PC防冲击面屏角度可调节； 2、头箍的大小松紧可调； 3、全面屏防护，防止试验中的颗粒物和液体飞溅，喷溅、金属熔融物、热固体的喷溅和撞击，更好的保护脸面部。 4、厚度:2MM; 净重:260g |  |  |  |  | 个 | ≥2 |
| 3 |  | 防毒半面具 |  | 1、橡胶材质，舒适耐用 2、卡扣式装配设计，滤毒盒和滤棉安装拆卸更方便快捷，适合长期佩戴，便于清洁维护 |  |  |  |  | 个 | ≥2 |
| 4 |  | 滤毒盒 |  | 防有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛 |  |  |  |  | 个 | ≥4 |
| 5 |  | 滤棉 |  | 过滤各类非油性颗粒物 |  |  |  |  | 片 | ≥4 |
| 6 |  | 滤棉盖（固定滤棉） |  | 塑料材质 |  |  |  |  | 个 | ≥4 |
| 7 |  | 黄黑胶带 |  | 1、PVC 2、0.13*33m |  |  |  |  | 卷 | ≥2 |
| 8 |  | 氯丁橡胶防化手套 |  | 1、防护醇类、强酸、碱类化学品，其他一些油类和溶剂类； 2、柔性棉质衬里，穿戴更加舒适适用于化学化工实验室、化学加工、塑料工业等 3、厚度：0.72mm 长度：33/41cm 颜色：黑色；8# |  |  |  |  | 副 | ≥2 |
| 9 |  | 防护手套（一次性丁腈手套） |  | 可短暂接触醇类、弱酸、碱类、油类和溶剂类稀释后的化学品，适用于化学化工实验室 |  |  |  |  | 副 | ≥10 |
| 10 |  | 全身防化服 |  | 1、材质柔软、质轻、透气、防水、防静电、低脱屑、强韧耐用，针对各种有害环境提供卓越的保护锁边缝线，弹性袖口、按扣闭合门襟； 2、可耐多种高浓度无机化学品及部分有机溶剂 3、克重：41克/平方米 |  |  |  |  | 套 | ≥2 |
| 11 |  | 防化靴 |  | 1、认证：欧洲CE认证，EN20345:2011；对化学物质具有良好的抵御功能； 2、外层材质：高性能PVC材质，添加有稳定剂和防化助剂等，提高产品性能；内衬：易干化纤衬、 3、尺码:40码 |  |  |  |  | 双 | ≥2 |
| 12 |  | 防化学吸附垫 |  | 1、可安全地吸收酸性、腐蚀性液体及其他危险液体:具有超级耐用、高吸收的特点 2、8层聚丙烯热粘合结构， 即使在饱和的情况下也不会扯破，撕裂或磨损； 3、有孔洞吸污垫可以轻松地按照尺寸撕裂，按需使用 4、尺寸：25cmx33cm |  |  |  |  | 片 | ≥5 |
| 13 |  | 吸附枕 |  | 1、具有比表面积大，高容量和快速排汗填料可快速吸收液体，对强腐蚀性及各类化学品有效吸附载吸水使清理方便快捷 2、20×20×3cm |  |  |  |  | 个 | ≥3 |
| 14 |  | 防化学吸污条 |  | 1、能吸收强酸和强碱、腐蚀性液体和其他危险液体，经特殊处理，可应对强酸和强碱。 2、黄色;7. 6cm×1. 2m |  |  |  |  | 条 | ≥3 |
| 15 |  | 防静电簸箕和刷子 |  | 1、材质：PP塑料+ABS； 2、规格：刷子为30*13*78cm、簸箕为30*28*82cm |  |  |  |  | 套 | ≥1 |
| 16 |  | 夹钳（不锈钢大齿夹） |  | 长≥90cm， |  |  |  |  | 把 | ≥2 |
| 17 |  | 化学废弃物袋 |  | 1、化学品、耐穿刺的聚乙烯材质； 2、尺寸：152x91cm |  |  |  |  | 个 | ≥4 |
| 18 |  | 防护用品暂存袋 |  | 白色半透明，加厚60x100cm (宽高) |  |  |  |  | 个 | ≥4 |
| 19 |  | 中和吸附剂 |  | 1、针对强酸、强碱、腐蚀性液体、油污、液体有机溶剂的意外泄露进行处理，集吸收、中和、固化等多种功能作用为一体的应急洗消粉剂 2、≥100g/瓶 |  |  |  |  | 瓶 | ≥1 |
| 20 |  | PH试纸 |  | 1、测量范围：PH1-14 2、1本/包 |  |  |  |  | 包 | ≥1 |
| 21 |  | 扎条 |  | 1、材质为聚丙烯 2、50根/包 |  |  |  |  | 包 | ≥1 |
| 商务条款 |  | 1、报价要求：报价以人民币报价，供应商的投标总报价≤项目预算价且各项单价报价≤控制价（相同品类报价需要一致）。包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。包括但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 2、供货时间及地点： （1）供货时间：签订合同后15日内完成供货。 （2）供货地点：南宁市卫生学校相思湖校区（南宁市西乡塘区罗文大道16号）、黎塘校区（宾阳县黎塘镇金龙大道232号） - 3、付款方式： - （1）本项目无预付款，项目经采购人验收合格，且财政审批该项目用款计划后，一次性支付货款。 - （2）付款前，中标人需开具足额、合规发票交采购人。 4、质量保证： （1）供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。 （2）供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 5、售后服务： （1）所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，中标人免费在1个月内更换新产品。 （2）所有货物免费送货上门安装、免费培训使用及维护。 （3）故障响应时间：供应商应在质量保证期内提供7*24小时的不间断技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求，如遇问题，承诺在接到采购人通知后3个小时内到达现场处理。 （4）项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本项目服务要求及商务条款均不允许负偏离，任何负偏离将被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求的投标人中，报价最低者为中标供应商。

五、投标文件要求：

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表按照采购文件中的需求品类进行报价（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、单价、金额等内容）单项报价不能超过单项控制价。

（2）采购项目需求响应文件（包含技术响应和商务响应）。

2、单位营业执照复印件

3、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件

4、声明书（格式后附）

5、供应商直接控股股东信息表（格式后附）

6、供应商直接管理关系信息表（格式后附）

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、密封递交，否则竞价无效。

声明书（格式）

致：             ：（招标采购单位）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；

(4)响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺:

（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）我公司无下列相互串通投标的情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：

①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.我方在此声明：

（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日