南宁市卫生学校采购文件

项目名称：南宁市卫生学校设备维保子项4监控设施设备维保项目（重）

采购人：南宁市卫生学校

2026年6月

目  录

第一章  公告及须知

第二章  采购项目需求一览表

第三章  评审方法

第四章 	响应文件及格式

第一章  采购公告

一、项目基本情况

项目名称：南宁市卫生学校设备维保子项4监控设施设备维保项目（重）

采购方式：校内评选

预算金额：78000元

采购需求：

| 序号 序号 | 服务名称 | 需求参数（含规格型号等） | 单位 | 采购量 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保子项4监控设施设备维保 | 详见《采购项目需求一览表》 | 项 | 1 | 78000.00 |

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。（投标人在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关投标人信用记录由采购人或采购代理机构查询）。

4.本项目不接受联合体投标；

三、获取采购文件方式：网上下载，本项目不发放纸质采购文件，无需报名。
四、递交竞价文件时间：供应商将所有竞标文件盖章，于2026年 6 月 16 日 8 时 30 分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1607会议室，竞标文件需提供正本1份、副本2份，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。
    五、咨询电话：0771-3939372 盘老师

第二章  采购项目需求一览表

说明：

1、供应商所提供的服务应实质上相当于或优于本需求表中的服务内容及技术质量要求。

2、本一览表的服务内容及技术质量要求不明确或有误的，供应商请以详细、正确的服务内容及技术质量指标同时填写最终报价表和技术质量响应及偏离情况说明表。

3、本项目所有采购需求均不允许负偏离，对采购需求（含技术需求、商务需求）的任何不满足将导致响应无效。

4、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，响应文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

技术需求

- 维保范围： 南宁市卫生学校相思湖校区、黎塘校区两校区的监控设施设备。 二、维保服务内容： 1.维护保养学校全部监控系统设备。 2.检查设备运行环境，保证环境整洁卫生，设备性能处于良好状态，无缺损、漏项。 3.检查所有设备的安装位置、运行情况。 4.检查线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。 5.检查线路所有接口、接线柱线路接点是否牢固。 6.检查软件使用情况、软件升级情况，并免费提供升级、补丁服务。 三、服务方式： 每季度进行一次系统巡检，并提供巡检报告，并为整个系统提供备品备件。提供备品备件：各种规格的摄像机、适配电源、配件等进行现场备货，以提高维保质量。设备配置率为：1%，小数位采用只进不舍方式。半球摄像机，配置5台备用；红外一体摄像机，配置5台备用；12V电源适配器，配置20个备用；24V电源适配器，配置10个备用；光纤收发器5个备用；以上备品备件所有权及使用权属于校方，备品备件存放于学校监控室，以便校方人员进行使用登记。 四、故障诊断和排除： 按照故障严重程度定义客户系统故障级别，将根据故障级别分别安排不同响应方案进行故障排除服务。系统故障级别一般分为S-1、S-2、S-3三个级别。建立三级故障分级响应机制，严格把控响应与修复时效：1. 一级故障（大面积监控离线、关键点位瘫痪、平台崩溃）：30 分钟内响应，核心区域 2 小时内到场完成应急修复，保障安防监控不间断；2. 二级故障（局部设备故障、多录像中断）：30 分钟内响应，12 小时内到场完成维修；3. 三级故障（画面异常、非紧急性能问题）：30 分钟内响应，1 个工作日内处理完毕。同时在本地建立应急备品备件库，储备常用同型号同系列摄像头、电源、交换机等配件，优先采用替换式维修，缩短故障停机时间，维修后同步提交故障分析与修复报告。 五、设备维修： 对于出现故障的设备或零部件、接插件，维保单位负责维修：对于小型常见故障，现场进行设备维护，以最快的速度保证设备运行良好，确保整个系统的正常运行，同时列出免费维修的项目清单，并对清单外的项目收费标准进行逐一明确。(详见附件1) 六、定期系统巡检： 维保人员每季度对系统运行情况进行监测，根据系统反馈的运行情况对运行状态进行评估，全力保障系统处于良好的运行状态。如系统发生故障时现场维护人员根据现场情况进行故障判别，对于现场无法判别的故障立即通知维保公司进行维修。 七、由于智能化设备对其所处运行环境要求较高，维保公司的维保人员必须定期对系统运行环境进行保洁和保养(每季度不少于一次),保证系统处于良好的环境中，从而提高系统运行的可靠性和稳定性。 八、定期维保服务主要包含两个方面：一是定期系统巡检，由维保公司组织巡检人员协同现场工程师进行周期性的定期系统巡检。二是规定现场工程师组织定期系统保养。在一年内不低于四次的专业工程师现场评估，其主要内容包括：系统整体检测、保养评估、现场工程师的考核。

商务需求

一、服务时间及地点 1.服务时间：服务期1年，具体年限按照双方协商确定，自签订合同之日起计算，服务期满后将视履约情况采取重新招标或续签合同。 2.服务地点：南宁市卫生学校相思湖校区、黎塘校区。 二、支付方式 1.采购人按《考核办法》对成交人进行考核，采购人根据考核情况，如有违约金产生的，采购人扣除违约金后向成交人支付。 2.本项目无预付款，每3个月支付一次，共支付4次，采购人每次向成交人支付合同款的25%（成交人完成服务付款的期限：自结算审核完毕之日起且财政批复本项目用款计划后1个月内支付）。 三、售后服务 1.服务期/质保期自提供服务至服务验收合格之日止，处理问题响应时间：1. 一级故障（大面积监控离线、关键点位瘫痪、平台崩溃）：30 分钟内响应，核心区域 2 小时内到场完成应急修复，保障安防监控不间断；2. 二级故障（局部设备故障、多录像中断）：30 分钟内响应，12 小时内到场完成维修；3. 三级故障（画面异常、非紧急性能问题）：30 分钟内响应，1 个工作日内处理完毕。 2.提供明确的售后服务机构地点及售后服务联系人、联系电话。 四、报价要求 1.本项目报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于货物、专用工具、标准附件备件、运输、保管、安装调试、验收、培训、售后服务、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。 2.投标人的投标总价不得超过项目预算总价，否则报价无效。 五、验收要求 1.采购人对成交供应商提交的货物和服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 3.采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

附件1：

2026年南宁市卫生学校监控设施设备维保服务明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 免费更换数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 台 | 1037 | 300 | 10个 |  |
| 2 | 12V电源适配器 | 个 | 1037 | 20 | 150个 |  |
| 3 | 监控管理平台服务器 | 台 | 5 | 30000 | 0 | 有问题无法使用学校购买 |
| 4 | 存储服务器 | 台 | 8 | 50000 | 0 | 有问题无法使用学校购买 |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 | 3 | 15000 | 0 | 有问题无法使用学校购买 |
| 6 | 核心三层交换机 | 台 | 2 | 15000 | 0 | 有问题无法使用学校购买 |
| 7 | 核心光模块 | 对 | 40 | 300 | 0 |  |
| 8 | 层间交换机 | 台 | 40 | 1680 | 2 |  |
| 9 | 主干网络线缆 | 条 | 20 |  | 免费 |  |
| 10 | 枝干网络线缆 | 条 | 1037 |  | 免费 |  |
| 11 | 主干电源线缆 | 条 | 20 |  | 免费 |  |
| 12 | 枝干电源线缆 | 条 | 1037 |  | 免费 |  |
| 13 | 室外防水箱 | 个 | 70 |  | 免费 |  |
| 14 | 巡检周期 | 次 |  |  | 免费 | 每季度一次，巡检所有设备 |
| 15 | 突发情况 |  |  |  | 免费 | 处理问题响应时间：1. 一级故障（大面积监控离线、关键点位瘫痪、平台崩溃）：30 分钟内响应，核心区域 2 小时内到场完成应急修复，保障安防监控不间断；2. 二级故障（局部设备故障、多录像中断）：30 分钟内响应，12 小时内到场完成维修；3. 三级故障（画面异常、非紧急性能问题）：30 分钟内响应，1 个工作日内处理完毕。 |

第三章  评审方法

一、评审小组以采购文件为依据，对响应文件进行评审，对供应商的响应报价、技术文件及商务文件等三部分内容进行打分。

二、评分细则：（按四舍五入取至百分位）

（一）价格分……………………………………………………………………………30分

（1）最终成交人的成交金额＝投标报价。

（2）价格分公式计算：

投标供应商最低评标价金额

某投标供应商价格分＝                                        ×30分

某投标供应商评标价金额

（二）技术分………………………………………………………………………………50分

（由评审小组根据采购文件要求和投标人投标文件响应程度，各自独立定档打分）

1、实施方案分（满分21分）

一档（7分）：提供简单的实施方案，实施思路简单、安排基本可行，组织基本齐全，人员配备基本合理，保障措施及维保内容及计划可行。

二档（14分）：满足一档要求，提供较详细的实施方案，实施思路较先进、安排可行，组织机构齐全，人员配备较合理，保障措施及维保内容及计划比较详细、基本能满足项目实施要求。

三档（21分）：满足二挡要求，提供详细的实施方案，项目理解深刻，实施思路明确、科学合理，组织机构齐全，人员配备合理，保障措施及维保内容及计划可行性强，突发事件应急预案等内容比较详细可行，专业核心内容与采购需求匹配、完全满足或优于采购文件要求。

备注：未提供实施方案或实施方案未达到一档标准要求的，得0分。

2、拟投入人员配置分（满分15分）

一档（5分）：人员配置方案相对简单，基本满足项目需求，拟投入人员2-3名（含）。

二档（10分）：人员配置方案比较详细、较为可行，人员分工明确，服务团队人员专业性较好，拟投入人员4-5名（含）。

三档（15分）：人员配置方案详细、全面、可行、人员分工明确，服务团队人员有相关经验，服务团队人员专业性强，服务团队成员有详细的介绍。拟投入人员6名(含）以上。

备注：需提供人员名单、2025年12月以来竞标人为工作人员缴纳的任意3个月的社保证明或者有效期内的劳动合同（协议），未提供以上内容，不得分。

3、售后服务方案（满分14分）

一档（5分）：提供售后服务方案（售后服务承诺书），售后服务内容描述简单，基本满足采购文件服务需求。

二档（10分）：满足一档要求，能提供快速的售后服务响应，并针对本项目提供专门的售后服务支持、服务质量保障措施方案及应急预案。

三档（14分）：满足二档要求，提供详细的服务方案，有详细的服务内容，服务承诺和质量保障措施完整详细，有良好的售后服务监督及保障机制，定期预防性检查针对性强，人员保障预案、资源协调预案考虑周全，提供的服务方案规范性及标准化程度高。

备注：未提供售后服务方案（售后服务承诺）或售后服务方案（售后服务承诺）未达到一档标准要求的，得0分。

三、商务分……………………………………………………………………………………………20分

供应商自2023年5月1日（以合同签订或生效时间为准）以来承接与本次采购内容有关的同类业绩，每个业绩得4分；此项满分20分。

备注：需提供上述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。未提供本项内容的，得 0 分

三、总得分=1+2+3

四、成交标准：

1、评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合评分第一名的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人，以此类推。

2、评审小组认为，某供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价响应，其响应无效。

第四章 响应文件及格式

目  录

一、报价表（必须提供）（格式后附）…………………………………………………………………

二、声明书（必须提供）（格式后附）…………………………………………………………………

三、技术及商务响应及偏离情况说明表（必须提供）（格式后附）……………………………………

四、供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供）（格式后附）…

五、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（除自然人竞标外必须提供）………………………………

六、供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年12月至2026年5月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（格式自拟，复印件）（必须提供）

七、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年12月至2026年5月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（格式自拟，复印件）（必须提供）…………

八、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供）…………

九、采购文件列明的其他资料，如业绩、方案等（如有，请提供）…………

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于资格证明文件，如不提供的，响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

一、报价表（格式）

南宁市卫生学校设备维保子项4监控设施设备维保项目（重）

| 序号 | 服务内容 | 单位及数量 | 竞标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保子项4监控设施设备维保 | 1项 |  |
| 合计金额：大写： （小写：¥ 元） |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |
| 报价要求： 1.本项目、安装调试、验收、培训、售后服务、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于货物、专用工具、标准附件备件、运输、保管成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。 2.投标人的投标单价不能超过控制单价、总价不能超过控制总价，否则报价无效。 |  |  |  |

说明：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2.本项目报价采用一次报价、本次报价为最终报价。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、声明书（格式）

声明书

致：             ：（招标采购单位）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部响应文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；

（4）响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺:

（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）我公司无下列相互串通投标的情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：

①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.我方在此声明：

（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

三、响应及偏离情况说明表（格式）

响应及偏离情况说明表

请逐条对应本项目采购文件第二章“服务需求一览表”中的“服务内容、范围及要求”等内容认真填写该表。“偏离情况”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| # 序号 | # 采购文件中的要求 | # 响应文件具体响应 | # 偏离情况 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对采购文件第三章《服务需求一览表》中的“服务内容及技术质量要求”、“商务条款”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件做出了实质性的响应，并申明与条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

注：⑴投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数具体数值，否则按投标无效处理。

⑵投标人应根据招标文件技术要求及投标文件技术响应、对照招标文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

四、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

南宁市卫生学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （填写项目名称） 采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

五、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）；

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日