南宁市卫生学校“邕城医护”劳务品牌建设经费子项8-培训设备采购项目需求表

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（用途、功效等） | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能床垫 | 长190-195CM*宽83-90CM*高10-15CM，海绵垫，起背抬腿电动：背部0-70度，腿部0-40度升降，手控器按键操作，承载：135KG，电压：AC110-220v，电源频率：50Hz,输入功率：100VA 包安装 | 个 | 10 | 2000 |
| 2 | 洗衣机 | 型号：XQBL82-M20D1，全自动，顶开门，洗涤容量：8.2KG，脱水转速：700转/分钟，类型：波轮，一级能效，定频，下排水，宽500*深520*高902MM | 台 | 6 | 700 |
| 3 | 助力座椅 | 材质：橡胶木 尺寸：宽55-60CM*坐深48-55CM*高90-95CM 功能：缓慢抬升前倾，托举老人站立，不用弯腰憋气，解决蹲坐起身腿软、腰痛、站不稳。 包安装 | 个 | 6 | 800 |
| 4 | 外骨骼机器人 | 整机重量：2.2kg（不含电池）±5%，电机扭矩：16 Nm，续航时间：2–4 小时（可换电），助力档位：6档可调，支持折叠收纳，防水防尘：IP54，智能算法：实时感知运动意图，适用场景：城市/户外/康复/助老；大扭矩电机；超轻复合防水布料；磁吸扣+目字扣；碳纤维力臂 包安装 | 台 | 1 | 10000 |
| 5 | 电动移位车 | 1.尺寸：座深395mm座宽425mm整体宽580mm座高400-595mm总高835-1035mm 2.主架：由高强度钢管材组成，管的厚度2mm，表面喷涂乳白漆。 3.座板、背板：座板材料采用黑色尼龙，背板材料采用聚乙烯塑料。 4.扶手：扶手材质为PU。 5.脚腿：前轮为定向轮带刹车，后轮为万向轮带刹车，四个轮子方便移动。 外观零部件无尖角、毛刺，结构间隙在5mm以下 正向、侧向、向后进行稳定性试验不翻倒 静态强度、冲击强度、疲劳强度、跌落和防滑试验合格 所有检测项目符合冀邢械备20230006产品技术要求； 6.产品净重：27.5-28kg 前/后轮：前5"后3 " 7.包装规格：91*61*37CM 装箱数量：1个/箱 包安装 | 台 | 1 | 5000 |
| 6 | 全自动洗澡机 | 额定功率：1000vA；产品净重：7KG；外观尺寸：400-450*200-250*400-450MM；水桶容积：单桶4.6L（清水桶/污水桶）；加热范围：35℃-45℃；噪音级别：≤65dB；清洗流量：擦洗220ml/min，淋浴300ml/min；配件：海绵头、硅胶头、免洗沐浴露。 包安装 | 台 | 1 | 6000 |
| 7 | 智能生命体征检测 | 参数： 电池型号：CR123A电池；探测距离：8m；产品尺寸：Φ48.4x53.4 mm；无线连接：蓝牙Mesh；探测角度：90度 包安装 | 个 | 1 | 1500 |
| 8 | 毫米波雷达智能跌倒报警器 | 功能：毫米波雷达，非接触设计、高灵敏度、实时远程检测、人工智能算法。通过智能AI算法可精准识别判断房间内人体存在，可以及时获悉人体的存在状态，助力康养机构实现线上线下一体化的智能化管理。在智慧康养、节能环保、安防监控、智能家居等方面具有明显的实用性。技术参数：雷达工作频率：24GHz，检测范围：3m*3m，距离精度：±0.1m ，角度范围：水平120度，竖值60度，工作温度：-20-60℃，安装方式：顶装、侧装，功耗：＜1W。包安装 | 个 | 1 | 800 |
| 9 | 烟雾探测器 | 参数：颜色：白；电池：6LR61；电源电压：DC 9.OV；网络：NB；充电：电池；工作湿度<95%；静态电流：< 15uA；工作电流：<200m；尺寸：106*106*41.5mm 功能：NB烟雾报警器是一款家用型光电感烟火灾探测报警器，能探测火灾发生初期产生的烟雾并及时发出声光报警。向用户手机拨打电话、短信、APP推送、上报平台，本产品适用于家庭、宾馆、公寓等场所。包安装 | 个 | 1 | 300 |
| 10 | 燃气报警器 | 报警动作值设定:8%LEL 探测量程:0-25%LEL 传感器寿命:3年 底座壳体材料和颜色:ABS塑料，象牙白 执行标准:GB153222-2019 功能简介： 家用可燃气体探测器用于检测可燃气体，对由于可燃气体的扩散引发的火灾进行安全检测和提早报警，探测器具有灵敏度高、可靠性好、抗烟、抗酒精和自动温度补偿功能，应用于家庭、公寓等需要可燃气体进行安全监测的场所。 设备将通过4G/NB-IoT物联网将报警信息推送至手机微信公众号和电脑端中心管理平台，同时进行语音电话和短信通知。包安装 | 个 | 1 | 200 |
| 11 | 摄像头 | 产品功能： 1：带屏幕的智能监控-2.8英寸IPS高清大屏幕，屏幕和镜头一起转动，实现双向视频通话 2：一键拨打视频通话，实现远程呼叫，摄像头端自动接听。 3：二维码扫描绑定，区别传统摄像头WIFI模块联网，更加便捷更稳定链接 4：单模拟麦设计，声音与画面实时同步 5：真2K超清画质300万像素，细节放大一样清晰， 6：360度全景视角。左右355上下90°旋转（通过手机APP旋转实现） 7：高清红外夜视，2颗红外灯夜晚也能呈现清晰画面； 8：AI智能追踪，检测到有人进入监控区域，锁定目标跟踪拍摄（跟着人转） 9：语音对讲实时通话,可通过手机APP与在远方的家人实现对讲，可选择视频通话 10：插电即用 11：报警信息推送，触发报警实时推送消息至APP手机上。 12：一键分享多人观看，通过手机APP分享给家人，被分享者和分享者共享所有功能。 13：免费回放录像，内存卡回放可远程查看回放录像，永久免费 14：包安装 产品参数： 像 素：3MP 可视范围：水平355°、垂直90° 兼容系统：苹果/安卓系统 安装方式：水平放置 产品尺寸：90-95*90-95*170-175mm 屏幕尺寸：IPS2.8“高清屏 夜视距离：红外补光5m-10m（视具体环境而定） HDR模式：支持 | 个 | 1 | 1000 |
| 12 | 水浸感应器 | 通讯方式：4G 待机电流：≤10uA 报警电流：≤200mA 电池电量：锂锰电池 DC3.0V 1500mAh 待机时间：2年 心跳时间：1次/天 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 工作温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≦90% 外形尺寸：93-98mm（长）×40-45mm（宽）×20-25mm（厚） 功能简介： 智能水浸报警器采用专用高性能、低功耗智能微处理器,利用水的导电原理来进行探测，产品采用独特的结构设计及信号处理技术，设备将通过4G/NB-IoT物联网将报警信息推送至手机微信公众号和电脑端中心管理平台，同时进行语音电话和短信通知。包安装 | 个 | 1 | 150 |
| 13 | 门窗感应器 | 可对接伟誉平台 通讯网络:4G 待机电流:<10uA 工作电流:≤200MA 电池参数:锂锰电池DC3V/1500MAh 待机时间：1年（每天发送不超过10次） 门缝间距要求:≤15MM，且安装时注意发射和磁铁 的箭头标志要对准 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 工作温度：-10°C~50°C 外壳尺寸:发射器93*40*20mm，磁铁64*12*20mm 功能简介： 智能门磁报警器，采用分体式磁感应传感器设计，通过感应磁性体来判断门窗的开关状态。当检测到门或窗开关状态发生改变时，设备将通过4G/NB-IoT物联网将报警信息推送至手机微信公众号和电脑端中心管理平台，同时进行语音电话和短信通知。包安装 | 个 | 1 | 150 |
| 14 | 红外检测报警器 | 通讯网络：4G 探测范围：最大12M（安装高度 2M 时） 探测方式：被动红外探测 探测角度：广角透镜 110° 环境温度检测及报警：-20℃至+100℃，高于 50℃报警 电池参数: 可充电锂电池 DC3.7V/1000MA 电池待机：3~6个月 安装方式：壁挂式 安装高度：2-2.5m 待机电流：≦40uA 工作电流：≦200MA 工作温度：-10℃～+50℃ 相对湿度：≦90% 外形尺寸：110mm（长）×62mm（宽）×54mm（厚） 功能简介： 本产品是根据人体红外光谱原理及多普勒移动侦测技术，通过红外检测实现监控空间内长时间无人活动，或用于监测非法入侵防盗报警，同时具有环境温度监测功能。可应用于家庭、养老院、商铺等场所。设备将通过4G/NB-IoT物联网将报警信息推送至手机微信公众号和电脑端中心管理平台，同时进行语音电话和短信通知。包安装 | 个 | 1 | 500 |
| 15 | 声光报警器 | 电源要求：DC12V/1A 待机电流：≦10MA 工作电流：≦300MA(警号响起时) 电池参数: 可充电锂电池 DC7.4V/200MA 功率输出：110分贝 通讯方式：4G 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 工作温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：≦90% 外壳尺寸：123mm（长）×70mm（宽）×47mm（厚） 功能简介：用于和其他IoT智能设备进行报警联动，其他设被备触发，可联动声光警报器第一时间响起。包安装 | 个 | 1 | 100 |
| 16 | 一键报警器 | 通讯方式：4G 待机电流：＜6uA 报警电流<100mA 电池电量：锂锰电池 DC3.0V 2400mAh（CR17450） 待机时间：3年（每天不超过5次信号传输的情况下） 心跳时间：1次/天 支持电池电量和信号值数据上传 支持低电量和信号弱报警 环境温度：-10℃～55℃ 相对湿度：最大95%RH（无凝结现象） 外形尺寸：87mm（长）×87mm（宽）×21mm（厚） 功能简介： 本产品适用于各类养老机构、医院、家庭等。当老人感觉身体不适或其他紧急情况时，可拉动紧急拉绳或按下紧急按键，设备将通过4G/NB-IoT物联网将紧急情况通知推送至手机微信公众号和电脑端中心管理平台，同时进行语音电话和短信通知。包安装 | 个 | 1 | 200 |
| 17 | 室内温湿度传感器 | 温度测量范围：-10°C~+50°C(14°F~+122°F)，湿度测量范围：10%RH-95%RH，产品材质：ABS，产品尺寸：86*86*11mm,产品净重：102g（含包装），额定电压：3v,电池型号：CR2032，温度显示分辨率：0.1℃，湿度显示分辨率：1%RH，可壁挂，可磁吸，可摆放，4.3寸屏幕，日期星期时间同屏显示。包安装 | 个 | 1 | 250 |
| 18 | 语音门禁提醒器 | 品名:接收机 尺寸:109-115*64-70*34-40mm 环境温度:-10°C~+60℃C 环境湿度:<80% 品名:红外幕帘 尺寸:82-90*78-85*45-50mm 环境温度:-10℃C-33℃ 环境湿度:80% 空旷280米传输 96dB 高分贝 断电记忆功能 5档音量调节(含震动提醒) 电池&USB 供电 4颗独立灯珠 震动提醒功能 产品特点: 分体式感应门铃 空旷 280 米传输 金属大喇叭 -楼来人四楼提醒 96dB大音量 多种语音22种语音 +8 首门铃任意选择，灯光&声音分区 不同入口 不同提示震动提醒功能，USB省电，可用5-7个月超长续航，断电记忆功能，自动保留原有设置，包安装 | 个 | 1 | 80 |
| 19 | 隐老化旅行助步车 | 车体材料：铝合金、尼龙、橡胶；包材料：防水牛津布；整车尺寸：400*245*860（收缩后675）MM；整车重量：2.9KG；负载能力：8KG；五档调节，前轮万向轮可直行锁定，后轮非万向轮。 | 个 | 1 | 500 |
| 20 | 可拆扶手轮椅 | 1.功能轮椅采用双交叉承重铝合金材质车架，壁厚≥1.5mm,表面烤漆处理，车架可折叠，功能轮椅座高可调节，座高调节档位≥3档，座高高度调节范围≥60mm，配置可拆、可向外旋转脚托架，脚踏板高度≥5档可调节，高度调节范围≥80mm，脚踏板配置宽度≥50mm防滑足跟带，且足跟带可根据需求调整； 2.防水皮革坐垫，插销式固定锁针防止坐板位移，坐板面开u型便孔，配抽拉式便盆，便盆抽拉顺畅无卡顿，阻燃牛津布双层可拆式靠背垫，内衬高密度海绵，粘扣式固定； 3.壁厚≥4mm铝合金万向前叉，前叉高度≥3档可调节，高度调节范围≥50mm，配置Φ175±15mmPVC材质耐磨实心前轮，Φ605±20mm免充气实心后轮； 4.圆柱形铝合金材质表面压花式前置驻车刹，驻车刹松紧度可通过刹车装置进行调节，配置多档齿轮式刹车锁后把手连刹，保证使用者安全； 5.PU材质弹性扶手垫，扶手架可徒手整体拆除，扶手可后翻、可前后滑动（前后滑动范围≥90mm）、可上下调节扶手高度（上下调整档位≥7档，调节范围≥70mm），配置PVC材质扶手档板； 6.功能轮椅主架配置Φ75±5mm承重轮，承重轮采用厚度≥4mm的U形连接器连接，承重轮高度可根据需求进行调节，也可代替后轮使用，且可通过（房门最小净宽570mm）狭窄的房门，功能轮椅后方左右各配置1个防后翻轮，防后翻轮高度调节档位≥8档，调节范围≥140mm；（本产品为存在行走障碍或长期瘫痪在床的重度残疾人移位使用，为保证功能性及安全性，须提供功能轮椅实物照片佐证本条参数,证明图片须标明以上参数） 7.靠背架高度≥4档可调节，手拧式防滑螺帽，后靠背架与功能轮椅主架采用厚度≥4mm加固连接，靠背架可折叠，左右带有加高靠背连接器；（本产品为存在行走障碍或长期瘫痪在床的重度残疾人移位使用，为保证功能性及安全性，须提供功能轮椅实物照片佐证本条参数,证明图片须标明以上参数） 8.规格：长1000±20mm*宽630±20mm*高950±20mm；载重:≥100kg。 9、包安装 | 台 | 2 | 5000 |
| 21 | 防滑与防压疮坐垫 | 单向防滑坐垫，两侧拉带，43*43CM，拉带长60CM，面料材质：PVC防滑材质，织带材质：涤纶材质，产品重量：380g,蓝色 | 个 | 3 | 400 |
| 22 | 电动护理床 | 1.规格: 床面尺寸规： 长度1960mm，床面宽度900mm，床体标准高度460mm。便孔尺寸：210X280mm 外形尺寸规： 长度2090mm，床面宽度1040mm，床体标准高度520mm。便孔尺寸：210X280mm 2.功能： （1）起背功能（2）抬腿功能（3）落腿功能（4）左侧翻身功能（5）右侧翻身功能（6）助便功能（7）洗头功能 起背角度: 0-75°±5°，落腿: 30°至-50°±5°，左右翻身角度:0-50°±5° 3、ABS护栏： 整床配置四片ABS升降护栏，造型设计结合了自然美学与人体工程学；ABS升降护栏，具有一键释放外展下放式功能，同时护栏不使用时可藏于床板下，美观大方、坚固耐用；本款护理床配置的护栏，通过阻尼器缓冲，控制护栏升降速度和噪音，保证了升降平稳，同时降低了护栏升降的噪音对病患的影响同时具有防夹手功能。 5、静音移动脚轮： 采用四角全刹静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 6、床垫： 使用半棕半棉床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 7、腿部承重：支撑材料采用直径3x6的方管,安全、牢靠、长期使用不变形。 8、左右翻身滑轮设计：在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 9、防侧滑、防下滑设计：执行起背时背框两侧和坐垫会向内、向上收缩防止卧床者因滑动而造成二次伤害 10、全翻设计：适合腿部没有活动能力的卧床者，翻身折起身体保持一致性更好一些 11、床体可承载重量260㎏左右。 12、材料：（1）床帮采用厚度为1.2mm的方管。（2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 13、电机：配置专用电机，选用电机电动控制体位变换，电机性能稳定，升降平稳可靠，安静无噪音，防水防尘，电源电压220V，频率50Hz，噪音小于45DB，配有定时翻身功能。 14、产品配置：静音脚轮、ABS四小护栏、6公分床垫、洗头盆、便盆、ABS床头床尾、输液架、4个电机。 15、包安装 | 个 | 1 | 15000 |
| 23 | 二便护理机器人 | 额定电压：AC220V，额定功率：2200W，工作环境：温度10-40℃/湿度30-90%不凝露，储存/运输环境：温度：-20-60℃/湿度5-90%不凝露，清水桶容量：7.5L，污水桶容量：10L，操作方式：小程序，屏幕操作，遥控按键；外观尺寸：808.5-820*367-375*600-610MM。包安装 | 个 | 1 | 40000 |
| 24 | 电动轮椅 | 包装尺寸和重量：830×430×790mm重50公斤左右 材料：碳钢 电机功率：直流24V 250W*2 控制器：万向控制器 电池：24V12Ah(铅酸电池) 最大负载重量：120公斤 充电器：AC100-240V50/60HZ 输出:24V2A 制动系统：电子刹车 车架重量：(不含电池)35公斤 充电时间：7-8 小时 最大速度：6公里/小时 前轮尺寸 :10英寸 实心 后轮尺寸:16英寸 充气 折叠前尺寸:120*65*94cm 折叠后尺寸: 85*42*74cm 里程: 10-15公里 座椅宽度: 45cm 座椅高度: 50cm 座椅深度: 43cm 攀爬能力 :12° 转弯半径: 0.8m 毛重:49公斤 减震系统：前轮减震 包安装 | 个 | 1 | 5000 |
| 人民币：控制总价（大写）：壹拾贰万陆仟玖佰叁拾元整（¥126930.00） |  |  |  |  |  |