南宁市卫生学校关于相思湖校区实训室安全环保达标改造配套空调、“邕城医护”劳务品牌建设配套空调项目参数及价格公开征集公告
（货物类）
根据学校相思湖校区实训室安全环保达标改造配套空调、“邕城医护”劳务品牌建设配套空调项目采购工作需要，现拟对相思湖校区实训室安全环保达标改造配套空调、“邕城医护”劳务品牌建设配套空调项目公开进行参数及价格的征集，诚邀符合条件的生产企业或供应商前来报名参与。
一、项目概况

为贯彻落实《自治区教育厅办公室关于开展2024年度广西中等职业学校实训室安全实地检查工作的通知》（桂教办〔2024〕624号）精神，落实学校“1335+N”发展规划要求及“邕城医护”劳务品牌建设目标，南宁市卫生学校拟为相思湖校区实训室采购一批空调设备。

目前，该校区实训室已配备大量精密仿真教学设备，此类设备对环境温度要求较高，且实训期间人员密集。由于现无温控设施，夏季高温易引发设备运行故障，影响教学秩序，降低师生实训舒适度。本项目同时立足卫生健康与大健康产业需求，聚焦医疗护理、健康照护服务等特色领域，开展品牌宣传推广、教材开发、师资培训、实训条件提升等工作。通过安装空调，实现实训室温控稳定，保护精密教学设备，改善实训环境，提升学习效率，保障日常实训、培训及教学考核等工作的全天候正常开展。
本次公开征集旨在全面了解当前空调市场状况、技术标准、服务模式及价格水平。

二、项目需求及控制价

	序号
	货物名称
	采购需求（用途、功效等）
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1
	实训室配套空调1-立柜式空调
	用于实训室环境温控，保障实验设备正常运行及师生实训舒度。1.空调类型立柜式（柜机）

2.冷暖型（带辅助电加热）
3.匹数3匹、变频（全直流变频）4.适用面积 32~50㎡（客厅/大空间）
5.能效等级:新1级
6.送货上门及负责安装调试
7.空调设备安装及空调线路铺设：包括但不限于设备定位与固定、室内外机连接管线布设、电源接线调试、设备运行检测等核心环节。
8.包含安装所需的所有辅材及高空作业费，空调外机铁架、5米铜管、排水管、钻墙孔、布线(含材料)、空气开关等。（铜管等辅材按实际需要量提供，因经费有限，不再另行计费，超出部分也由中标方承担费用，请提前做好必要的现场勘探工作）
9.包含安装所需的防盗网/百叶窗拆装及恢复原状（如需）。
	台
	9
	6000

	2
	实训室配套空调2-吸顶嵌入式空调
	1.吸顶嵌入式3匹空调
2.变频，白色
3.适配教室吊顶布局，静音恒温、四面出风

4.一级能效
5.冷暖型
6.送货上门及负责安装调试
7.空调设备安装及空调线路铺设：包括但不限于设备定位与固定、室内外机连接管线布设、电源接线调试、设备运行检测等核心环节。
8.包含安装所需的所有辅材及高空作业费，空调外机铁架、20米铜管（每台空调10米）、排水管、钻墙孔、布线(含材料)、空气开关等。（铜管等辅材按实际需要量提供，因经费有限，不再另行计费，超出部分也由中标方承担费用，请提前做好必要的现场勘探工作）
9.布线要求：线路需从安装所在楼层的配电房引出，从吊顶内敷设，避免与水管、燃气管并行，与强电其他线路间距不小于30cm,与弱电线路间距不小于50cm。中标人需确保空调线路安装完成后可正常运行，保障其使用功能，线路铺设产生的一切费用均由中标人承担（包含材料费）。
10.包含安装所需的防盗网/百叶窗拆装及恢复原状（如需）。
	台
	2
	9000

	3
	“邕城医护”劳务品牌建设配套空调-立柜式空调
	立柜式（柜机）3匹
其他参数：
1.能效等级：一级

2.APF：4.70

3.额定制冷量(W)：7330

4.额定制冷功率(W)：1945                                                                                    5.额定制热量(W)：10000

6.额定制热功率(W)：2850

7.电辅热功率：2400

8.室内机噪音dB(A）：22-47

9.室外机噪音dB(A）：56

10.循环风量（m3/h)：1550

11.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ

12.冷媒：R32

13.送货上门及负责安装调试
14.空调设备安装及空调线路铺设：包括但不限于设备定位与固定、室内外机连接管线布设、电源接线调试、设备运行检测等核心环节。
15.包含安装所需的所有辅材及高空作业费，空调外机铁架、5米铜管、排水管、钻墙孔、布线(含材料)、空气开关。（铜管等辅材按实际需要量提供，因经费有限，不再另行计费，超出部分也由中标方承担费用，请提前做好必要的现场勘探工作）
16.包含安装所需的防盗网/百叶窗拆装及恢复原状（如需）。
	台
	1
	8000

	人民币：控制总价（大写）：_人民币捌万元整__（¥_80000_）      


三、需提交的材料

参与征集的供应商需按以下顺序准备并提交材料（格式自拟）：

1.有效的营业执照复印件（须加盖公章）。

2.项目需求及报价方案（具体明细详见附件，单项报价不能超过项目控制单价，总价不能超过项目控制总价）。

四、参与征集单位资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次项目服务的供应商。

2.本项目资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.不接受联合体提交材料。

五、公告时间及提交方式

公告期限为本公告发布之日起_5_个工作日。请意向单位于_2026_年_6_月_26日8:00前将所需提供的征集材料一式__3__份装入档案袋密封，并在密封袋四周盖章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式并加盖单位公章，报送至南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校，如邮寄请联系后勤保障科（安全保卫科），联系人：廖老师，联系电话：0771-3370620。同时请于公告截止前将与纸质材料内容相同的电子文档材料发至邮箱：820607713@qq.com，发送时请注明项目名称、报名单位。
备注：1.除营业执照复印件、相关资质证书复印件外，报价方案不能出现报名公司名称，否则作无效处理。2.纸质版材料和电子文档材料二者缺一不可，否则作无效处理。
六、其他说明

1.本次市场征集仅为我校了解市场情况、收集信息之用，不构成任何采购承诺，不作为后续招标、谈判或询价的唯一依据。我校无需对所有提交材料的供应商作出回应。

2.所提交材料恕不退还，我校承诺对商业信息予以保密。  

3.供应商应对所提供资料的真实性、合法性承担法律责任。如发现虚假信息，将取消其参与资格。

4.在征集期间，我校可能根据项目需要要求供应商进行补充说明，敬请配合。
5.未按要求提交资料或超期者视为自动放弃。

六、对本次公告提出询问，请按以下方式联系:

项目归口管理部门：_后勤保障科（安全保卫科）
联系人：_廖老师_，联系电话：_0771-3370620
联系地址：南宁市西乡塘区罗文大道16号南宁市卫生学校。
附件：南宁市卫生学校______项目响应参数及报价方案（按需补充）

南宁市卫生学校

                            _2026_年_6_月_16_日

附件：

南宁市卫生学校__________________项目响应参数及报价方案

	序号
	货物名称
	响应参数
	单位
	数量
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	

	商务条款

	


说明：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。



