南宁市卫生学校采购文件

项目名称：南宁市卫生学校空调、风扇等电器设备定点维修服务项目

采购人：南宁市卫生学校

2026年7月

目  录

第一章  公告及须知

第二章  采购项目需求一览表

第三章  评审方法

第四章 	响应文件及格式

第一章  采购公告

一、项目基本情况

项目名称：南宁市卫生学校空调、风扇等电器设备定点维修服务项目

采购方式：校内评选

预估金额：80000元/年，据实结算

采购需求：

| 序号 序号 | 服务名称 | 需求参数（含规格型号等） | 单位 | 采购量 | 预估金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调、风扇等电器设备定点维修服务 | 详见《采购项目需求一览表》 | 项 | 1 | 80000元/年， 据实结算 |

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。（投标人在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关投标人信用记录由采购人或采购代理机构查询）。

4.本项目不接受联合体投标；

三、获取采购文件方式：网上下载，本项目不发放纸质采购文件，无需报名。
四、递交竞价文件时间：供应商将所有竞标文件盖章，于2026年 7 月 8 日 9 时 00 分前送至南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1607会议室，竞标文件需提供正本1份、副本2份，装入档案袋密封并在骑缝处加盖单位公章，档案袋上注明项目名称、报名单位、联系人、联系方式。
    五、咨询电话：0771-3939372 盘老师

第二章  采购项目需求一览表

说明：

1、供应商所提供的服务应实质上相当于或优于本需求表中的服务内容及技术质量要求。

2、本一览表的服务内容及技术质量要求不明确或有误的，供应商请以详细、正确的服务内容及技术质量指标同时填写最终报价表和技术质量响应及偏离情况说明表。

3、本项目所有采购需求均不允许负偏离，对采购需求（含技术需求、商务需求）的任何不满足将导致响应无效。

4、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，响应文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

技术需求

一、项目概况：我校常用空调约450台，风扇约2500台，另有洗衣机、冰箱、冰柜、抽油烟机、消毒柜、电热水器、微波炉、电磁炉等常用电器，拟采购一家定点维修供应商。 二、执行标准：《特种设备安全法》、《高处作业分级》(GB/T 3608-2019)、《家用和类似用途电器安全通用要求》(GB 4706.1-2020)、品牌厂家维修手册、学校内部安全管理制度等。 三、服务要求： （一）响应与维修时效要求 1.响应时效：接到采购人报修通知（含电话、微信、系统平台等正式报修渠道）后，须在30 分钟内通过电话或书面形式确认报修信息，60 分钟内提供明确的故障排查思路及初步解决方案（包括预计维修时间、所需工具及可能的配件类型）。 2.维修时效： 常规故障（如空调滤网更换、风扇接线松动、微波炉按键失灵等）：须在24小时内完成维修。 3.一般故障（如空调电容损坏、冰箱制冷效果差、电热水器加热管故障等）：须在48 小时内完成维修。 4.复杂故障（如空调压缩机更换、主板维修、洗衣机电机故障等）：须在72 小时内完成维修；若因特殊配件短缺导致无法按时完工，须提前 24 小时书面告知采购人，说明配件采购周期及预计完工时间，且总延期不得超过 7 天。 5.验收要求：维修完成后，服务商须向使用科室提交《维修完工报告单》，详细注明设备名称、故障描述、维修内容、更换配件清单等信息。由使用科室报修人员现场验收，验收合格后在《维修完工报告单》上签字确认，该单据作为结算的核心凭证；验收不合格的，服务商须在双方约定的整改期限内无偿返工，直至验收合格。 （二）材料与配件要求 维修更换的所有材料及配件（包括压缩机、主板、风机、电容、加热管、电机、滤网等）须符合国家相关质量标准（如 GB、QB 等），且为原厂正品或经采购人认可的同等质量品牌产品，严禁使用假冒伪劣、三无产品。 （三）安全作业要求 1.所有维修人员须持有有效的电工证；涉及高处安装、维护、拆除作业（如吊扇维修、高处空调安装等，指距坠落高度基准面 2 米及以上的作业）的人员，必须额外持有特种作业操作证（高处作业类），且证书在有效期内。（签订合同时需提供人员名单及相应证书） 2.安全装备：高处作业时，维修人员必须规范使用经检验合格的安全绳索、安全带、安全帽、防滑鞋等安全防护装备。带电作业时，须使用绝缘工具，并配备漏电保护器等安全设备。 3.安全责任：服务商须建立健全安全生产管理制度。维修过程中若发生人员伤亡、设备损坏或其他安全事故，由服务商承担全部经济赔偿责任及相应的法律责任，与采购人无关。 四、根据竞标时的维修项目报价表及下浮率开展结算，不在报价表范围内的维修项目须先将维修报价报采购人核准同意后再开展维修工作。单项维修工作质保期6个月，质保期内发生同类型故障需继续提供免费维修服务至能够正常使用且该故障对应的质保期重新计算6个月，再行验收结算。 五、报价要求： 1.本次报价须为人民币报价，报价包括所需的人工费、材料费、利润、税金、管理费等应由服务商承担的费用。服务商在中标后和签订合同后不以任何理由要求采购人增加清单单价费用。 2.根据维修报价表（一）（二）（三）分别进行报价（详见附件1-3，附件报价包括维修费、材料费等所有费用），报价不允许超过报价表内控制价。 3.不在报价表范围按综合优惠率报价，即报价表（四）。不在报价表内的维修价格确定及结算方式：参照京东、淘宝等平台同类维修服务或配件的公开报价、啄木鸟维修等专业连锁维修机构的标准化服务定价。如热水器拆装费，京东报价150元，服务商最终结算价应按 “150元×（1-实际成交优惠率）”计算。

商务需求

一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25天内 二、服务期：1年。服务期满后，经学校同意，可与定点服务商续签合同，续签期限总长不超过2年。成交服务商在履约过程中，采购人有权对进度进行督促检查。 三、服务地点：南宁市卫生学校相思湖校区和黎塘校区（宾阳县黎塘镇） 四、付款方式：一学期支付一次费用，服务商提供维修清单经学校验收签字，服务商全额开具发票且财政审批该项目用款计划后支付费用。 五、质量保证及售后服务 服务商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务： （一）产品质量保证期：维修项目根据国家相关要求提供相关质保。 （二）售后服务内容 1.电话咨询。服务商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答使用者在使用中遇到的问题，及时为使用者提出解决问题的建议。 2.现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，一般任务4小时内处理完毕，紧急任务2小时内处理完毕，重大疑难问题24小时内找准问题，组织配件，一周内解决完毕。 3.确保黎塘校区电器设备维修按合同按时按质按量完成。

附件1：

空调设备维修控制单价表

| 序号 | 维修类别 | 空调匹数及控制单价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2匹以下（元） | 3匹（元） | 5匹（元） |  |
| 1 | 上门检测 | 免费 | 免费 | 免费 |  |
| 2 | 加长铜管 | 70 | 100 | 120 |  |
| 3 | 空调普通清洗 | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | 空调深度清洗（内外机） | 80 | 80 | 80 |  |
| 5 | 插座、空气开关 | 50 | 50 | 50 |  |
| 6 | 外机电容 | 80 | 100 | 120 |  |
| 7 | 内机电容 | 100 | 120 | 150 |  |
| 8 | 维修内机主板 | 110 | 130 | 150 |  |
| 9 | 更换内机主板 | 230 | 270 | 310 |  |
| 10 | 更换室内风机 | 190 | 240 | 260 |  |
| 11 | 更换室外风机 | 190 | 240 | 260 |  |
| 12 | 更换传感器 | 100 | 120 | 150 |  |
| 13 | 旧机拆机 | 150 | 200 | 200 |  |
| 14 | 旧机装机 | 200 | 250 | 250 |  |
| 15 | 旧机移机（拆装） | 300 | 400 | 400 |  |
| 16 | 打孔（普通砖墙） | 60 | 60 | 60 |  |
| 17 | 打孔（钢筋混凝土墙） | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | 室外机支架（不锈钢） | 50 | 80 | 80 |  |
| 19 | 接水管 | 10 | 10 | 10 |  |
| 20 | 加满氟 | 100 | 120 | 150 | 变频、定频 |
| 21 | 补加氟（0.1MPA） | 45 | 45 | 45 | 变频、定频 |
| 22 | 高空费（4楼及以上） | 100 | 100 | 100 | 同一栋楼多台的，最高收取200元。 |
| 合计金额（元） |  | 2365 | 2865 | 3095 |  |
| 备注：上表未列入项目，按格力、美的空调设备维修、安装等相关收费标准执行。 |  |  |  |  |  |

附件2：

风扇设备维修控制单价表

| 序号 | 维修类别 | 风扇类型及控制单价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 吊扇（元） | 吸顶扇（元） | 落地扇（元） |  |
| 1 | 上门检测 | 免费 | 免费 | 免费 |  |
| 2 | 小故障维修（电源线、插头、电容等） | 15 | 15 | 15 |  |
| 3 | 更换电机 | 100 | 80 | 40 |  |
| 4 | 风扇调速器（含开关） | 20 | 20 | / |  |
| 合计金额（元） |  | 135 | 115 | 55 |  |

附件3：

其他常用电器设备维修控制单价表

| 序号 | 项目名称 | 维修内容 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 | 32-37吋更换主板 | 1 | 350 | 免费上门检测 |
|  |  | 32-37吋维修屏幕 | 1 | 400 |  |
|  |  | 40-43吋更换主板 | 1 | 400 |  |
|  |  | 40-43吋维修屏幕 | 1 | 450 |  |
|  |  | 50吋更换主板 | 1 | 400 |  |
|  |  | 50吋维修屏幕 | 1 | 950 |  |
|  |  | 60吋更换主板 | 1 | 550 |  |
|  |  | 60吋维修屏幕 | 1 | 1200 |  |
| 2 | 洗衣机 | 控制面板故障、更换电路板 | 1 | 400 | 免费上门检测 |
|  |  | 电机烧毁、更换电机 | 1 | 450 |  |
|  |  | 更换传感器 | 1 | 350 |  |
|  |  | 更换常规零配件（进水阀、排水泵、皮带、门锁等） | 1 | 300 |  |
|  |  | 不能脱水故障维修 | 1 | 280 |  |
|  |  | 漏水故障维修 | 1 | 250 |  |
|  |  | 漏电故障维修 | 1 | 350 |  |
| 3 | 煤气炉 | 更换点火器 | 1 | 200 | 免费上门检测 |
|  |  | 维修更换其它 | 1 | 200 |  |
| 4 | 冰箱 | 更换压缩机 | 1 | 650 | 免费上门检测 |
|  |  | 维修更换电路类 | 1 | 350 |  |
|  |  | 清洁保养除异味 | 1 | 250 |  |
|  |  | 制冷不良、查漏加雪种 | 1 | 450 |  |
|  |  | 冷藏室不制冷维修 | 1 | 350 |  |
|  |  | 冷冻室不制冷维修 | 1 | 350 |  |
|  |  | 噪音大维修 | 1 | 250 |  |
| 5 | 电热水器 | 不加热维修、更换损坏的加热器组件 | 1 | 280 | 免费上门检测 |
|  |  | 清洁水垢、清洗堵塞的进出水阀门 | 1 | 230 |  |
| 6 | 烘干机 | 无法开机维修 | 1 | 250 | 免费上门检测 |
|  |  | 无法加热维修 | 1 | 230 |  |
|  |  | 噪音过大维修 | 1 | 200 |  |
| 7 | 微波炉 | 转盘不转动维修 | 1 | 200 | 免费上门检测 |
|  |  | 通电后无法加热维修 | 1 | 280 |  |
|  |  | 正常加热到点不停机维修 | 1 | 230 |  |
| 8 | 吸油烟机 | 更换电机 | 1 | 280 | 免费上门检测 |
|  |  | 全面清洗 | 1 | 150 |  |
| 9 | 消毒柜 | 更换主板 | 1 | 200 | 免费上门检测 |
| 10 | 电磁炉 | 更换主板 | 1 | 50 | 免费上门检测 |
|  |  | 维修更换其他 | 1 | 30 |  |
| 合计金额（元） |  |  |  | 12740 |  |

第三章  评审方法

一、评审小组以采购文件为依据，对响应文件进行评审，对供应商的响应报价、技术文件及商务文件等三部分内容进行打分。

二、评分细则：（按四舍五入取至百分位）

（一）价格分……………………………………………………………………………30分

（1）最终成交人的成交金额＝目录内维修项目投标报价合计和目录外维修项目优惠率。

（2）价格分=某投标供应商价格分①+某投标供应商价格分②

投标供应商最低评标价金额

某投标供应商价格分①＝                                        ×20分

某投标供应商评标价金额

1-投标供应商最高优惠率报价

某投标供应商价格分②＝                                        ×10分

1-某投标供应商优惠率报价

（二）技术分………………………………………………………………………………50分

（由评审小组根据采购文件要求和投标人投标文件响应程度，各自独立定档打分）

1、实施方案分（满分21分）

一档（7分）：提供简单的实施方案，实施思路简单、安排基本可行，组织基本齐全，人员配备基本合理，保障措施及维修内容及计划可行。

二档（14分）：满足一档要求，提供较详细的实施方案，实施思路较先进、安排可行，组织机构齐全，人员配备较合理，保障措施及维修内容及计划比较详细、基本能满足项目实施要求。

三档（21分）：满足二挡要求，提供详细的实施方案，实施思路明确、科学合理，组织机构齐全，人员配备合理，保障措施及维修内容及计划可行性强，突发事件应急预案等内容比较详细可行，有针对两校区服务的具体条款，专业核心内容与采购需求匹配、完全满足或优于采购文件要求。

备注：未提供实施方案或实施方案未达到一档标准要求的，得0分。

2、拟投入人员配置分（满分15分）

一档（5分）：人员配置方案相对简单，基本满足项目需求，专业维修成员2名(含）以上，维修成员均需提供有效的电工作业证。

二档（10分）：人员配置方案比较详细、较为可行，人员分工明确，服务团队人员专业性较好，专业维修成员3名(含）以上，维修成员均需提供有效的电工证，其中至少1人同时具有电工作业证、特种作业操作证。

三档（15分）：人员配置方案详细、全面、可行、人员分工明确，服务团队人员有相关经验，服务团队人员专业性强，服务团队成员有详细的介绍。专业维修成员至少4名(含）以上，维修成员均需提供有效的电工证，其中至少2人同时具有电工作业证、特种作业操作证。

备注：需提供人员名单、2025年12月以来竞标人为工作人员缴纳的任意3个月的社保证明或者有效期内的劳动合同（协议）、有效的电工作业证、特种作业操作证。未提供以上内容，不得分。

3、售后服务方案（满分14分）

一档（5分）：提供售后服务方案（售后服务承诺书），售后服务内容描述简单，基本满足采购文件服务需求。

二档（10分）：满足一档要求，能提供快速的售后服务响应，并针对本项目提供专门的售后服务支持、服务质量保障措施方案及应急预案。

三档（14分）：满足二档要求，提供详细的服务方案，有详细的服务内容，服务承诺和质量保障措施完整详细，有良好的售后服务监督及保障机制，定期预防性检查针对性强，人员保障预案、资源协调预案考虑周全，提供的服务方案规范性及标准化程度高。

备注：未提供售后服务方案（售后服务承诺）或售后服务方案（售后服务承诺）未达到一档标准要求的，得0分。

三、商务分……………………………………………………………………………………………20分

1.供应商自2023年6月1日（以合同签订或生效时间为准）以来承接与本次采购内容有关的维修业绩，每个业绩得4分；此项满分20分。需提供上述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。未提供本项内容的，得 0 分

三、总得分=1+2+3

四、成交标准：

1、评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合评分第一名的为第一成交候选人，排名第二的为第二成交候选人，以此类推。

2、评审小组认为，某供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价响应，其响应无效。

第四章 响应文件及格式

目  录

一、报价表（必须提供）（格式后附）…………………………………………………………………

二、声明书（必须提供）（格式后附）…………………………………………………………………

三、技术及商务响应及偏离情况说明表（必须提供）（格式后附）……………………………………

四、供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供）（格式后附）…

五、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（除自然人竞标外必须提供）………………………………

六、供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（格式自拟，复印件）（必须提供）

七、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（格式自拟，复印件）（必须提供）…………

八、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供）…………

九、采购文件列明的其他资料，如业绩、方案等（如有，请提供）…………

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于资格证明文件，如不提供的，响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

一、报价表（一）（格式）

南宁市卫生学校空调、风扇等电器设备定点维修服务项目

| 服务名称 | 项号 | 维修类别 | 竞标报价单价 |  |  | 竞标报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2匹以下（元） | 3匹（元） | 5匹（元） |  |
| 空调设备维修 | 1 | 上门检测 |  |  |  |  |
|  | 2 | 加长铜管 |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调普通清洗 |  |  |  |  |
|  | 4 | 空调深度清洗（内外机） |  |  |  |  |
|  | 5 | 插座、空气开关 |  |  |  |  |
|  | 6 | 外机电容 |  |  |  |  |
|  | 7 | 内机电容 |  |  |  |  |
|  | 8 | 维修内机主板 |  |  |  |  |
|  | 9 | 更换内机主板 |  |  |  |  |
|  | 10 | 更换室内风机 |  |  |  |  |
|  | 11 | 更换室外风机 |  |  |  |  |
|  | 12 | 更换传感器 |  |  |  |  |
|  | 13 | 旧机拆机 |  |  |  |  |
|  | 14 | 旧机装机 |  |  |  |  |
|  | 15 | 旧机移机（拆装） |  |  |  |  |
|  | 16 | 打孔（普通砖墙） |  |  |  |  |
|  | 17 | 打孔（钢筋混凝土墙） |  |  |  |  |
|  | 18 | 室外机支架（不锈钢） |  |  |  |  |
|  | 19 | 接水管 |  |  |  |  |
|  | 20 | 加满氟 |  |  |  |  |
|  | 21 | 补加氟（0.1MPA） |  |  |  |  |
|  | 22 | 高空费（4楼及以上） |  |  |  |  |
|  | 竞标报价总价（元） |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 大写： （小写：¥ 元） |  |  |  |  |
| 报价说明：1.本次报价包括所需的人工费、材料费、利润、税金、管理费等应由服务商承担的费用。服务商在中标后和签订合同后不以任何理由要求采购人增加清单单价费用。 2.根据维修报价表进行报价（详见附件1，附件报价包括维修费、材料费等所有费用），报价不允许超过报价表内控制价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2.本项目报价采用一次报价、本次报价为最终报价。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

一、报价表（二）（格式）

南宁市卫生学校空调、风扇等电器设备定点维修服务项目

| 服务名称 | 项号 | 维修类别 | 竞标报价单价 |  |  | 竞标报价 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 吊扇（元） | 吸顶扇（元） | 落地扇（元） |  |
| 风扇维修 | 1 | 上门检测 |  |  |  |  |
|  | 2 | 小故障维修（电源线、插头、开关、电容等） |  |  |  |  |
|  | 3 | 更换电机 |  |  |  |  |
|  | 4 | 风扇调速器 |  |  |  |  |
|  | 竞标报价总价（元） |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 大写： （小写：¥ 元） |  |  |  |  |
| 报价说明：1.本次报价包括所需的人工费、材料费、利润、税金、管理费等应由服务商承担的费用。服务商在中标后和签订合同后不以任何理由要求采购人增加清单单价费用。 2.根据维修报价表进行报价（详见附件2，附件报价包括维修费、材料费等所有费用），报价不允许超过报价表内控制价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2.本项目报价采用一次报价、本次报价为最终报价。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

一、报价表（三）（格式）

南宁市卫生学校空调、风扇等电器设备定点维修服务项目

| 服务名称 | 电器名称 | 维修类别 | 数量 | 竞标报价单价（元） | 上门检测费用 （元） | 竞标报价总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他常用电器维修 | 电视机 | 32-37吋更换主板 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 32-37吋维修屏幕 | 1 |  |  |  |
|  |  | 40-43吋更换主板 | 1 |  |  |  |
|  |  | 40-43吋维修屏幕 | 1 |  |  |  |
|  |  | 50吋更换主板 | 1 |  |  |  |
|  |  | 50吋维修屏幕 | 1 |  |  |  |
|  |  | 60吋更换主板 | 1 |  |  |  |
|  |  | 60吋维修屏幕 | 1 |  |  |  |
|  | 洗衣机 | 控制面板故障、更换电路板 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 电机烧毁、更换电机 | 1 |  |  |  |
|  |  | 更换传感器 | 1 |  |  |  |
|  |  | 更换常规零配件（进水阀、排水泵、皮带、门锁等） | 1 |  |  |  |
|  |  | 不能脱水故障维修 | 1 |  |  |  |
|  |  | 漏水故障维修 | 1 |  |  |  |
|  |  | 漏电故障维修 | 1 |  |  |  |
|  | 煤气炉 | 更换点火器 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 维修更换其它 | 1 |  |  |  |
|  | 冰箱 | 更换压缩机 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 维修更换电路类 | 1 |  |  |  |
|  |  | 清洁保养除异味 | 1 |  |  |  |
|  |  | 制冷不良、查漏加雪种 | 1 |  |  |  |
|  |  | 冷藏室不制冷维修 | 1 |  |  |  |
|  |  | 冷冻室不制冷维修 | 1 |  |  |  |
|  |  | 噪音大维修 | 1 |  |  |  |
|  | 电热水器 | 不加热维修、更换损坏的加热器组件 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 清洁水垢、清洗堵塞的进出水阀门 | 1 |  |  |  |
|  | 烘干机 | 无法开机维修 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 无法加热维修 | 1 |  |  |  |
|  |  | 噪音过大维修 | 1 |  |  |  |
|  | 微波炉 | 转盘不转动维修 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 通电后无法加热维修 | 1 |  |  |  |
|  |  | 正常加热到点不停机维修 | 1 |  |  |  |
|  | 吸油烟机 | 更换电机 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 全面清洗 | 1 |  |  |  |
|  | 消毒柜 | 更换主板 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  | 电磁炉 | 更换主板 | 1 |  | 免费上门检测 |  |
|  |  | 维修更换其他 | 1 |  |  |  |
|  | 竞标报价总价（元） |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 大写： （小写：¥ 元） |  |  |  |  |
| 报价说明：1.本次报价包括所需的人工费、材料费、利润、税金、管理费等应由服务商承担的费用。服务商在中标后和签订合同后不以任何理由要求采购人增加清单单价费用。 2.根据维修报价表进行报价（详见附件3，附件报价包括维修费、材料费等所有费用），报价不允许超过报价表内控制价，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2.本项目报价采用一次报价、本次报价为最终报价。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

一、报价表（四）（格式）

南宁市卫生学校空调、风扇等电器设备定点维修服务项目

| 服务名称 | 报价表以外的维修项目综合优惠率报价（元） |
| --- | --- |
| 空调、风扇等电器设备定点维修服务项目 |  |
| 报价说明：1.本次报价包括所需的人工费、材料费、利润、税金、管理费等应由服务商承担的费用。服务商在中标后和签订合同后不以任何理由要求采购人增加清单单价费用。 2.不在报价表范围按综合优惠率报价。不在报价表内的维修价格确定及结算方式：参照京东、淘宝等平台同类维修服务或配件的公开报价、啄木鸟维修等专业连锁维修机构的标准化服务定价。如热水器拆装费，京东报价150元，服务商最终结算价应按 “150元×（1-实际成交优惠率）”计算。 |  |

1.本项目报价采用一次报价、本次报价为最终报价。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、声明书（格式）

声明书

致：             ：（招标采购单位）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部响应文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；

（4）响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺:

（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）我公司无下列相互串通投标的情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：

①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.我方在此声明：

（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

三、响应及偏离情况说明表（格式）

响应及偏离情况说明表

请逐条对应本项目采购文件第二章“服务需求一览表”中的“服务内容、范围及要求”等内容认真填写该表。“偏离情况”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| # 序号 | # 采购文件中的要求 | # 响应文件具体响应 | # 偏离情况 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对采购文件第三章《服务需求一览表》中的“服务内容及技术质量要求”、“商务条款”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件做出了实质性的响应，并申明与条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

注：⑴投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数具体数值，否则按投标无效处理。

⑵投标人应根据招标文件技术要求及投标文件技术响应、对照招标文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

四、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

南宁市卫生学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （填写项目名称） 采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

五、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）；

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日