附件1

两校区医学类专业实训设备更新及安全保障提升项目子项1医学检验实训条件升级与生物安全保障设备采购项目服务需求表

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（用途、功效等） | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | Ⅱ级A2型（双人），30%外排、70%循环，洁净度ISO 5级，含安装调试及操作培训 | 台 | 1 | 36000 |
| 2 | 高压蒸汽灭菌器 | 立式50升，微电脑全自动控制，具压力容器许可证 | 台 | 1 | 12000 |
| 3 | 立式冷藏柜 | 立式医用冷藏柜，2-8℃，用于生物样本规范储存 | 台 | 1 | 5000 |
| 4 | DR防护服 | 含铅衣、帽和围脖 | 套 | 10 | 700 |
| 5 | 检验数字孪生实训机 | 高精度模拟全自动生化分析仪、血液分析仪、免疫分析仪、凝血分析仪及尿液分析仪五大类核心检验设备操作与工作流程，集成度高、技术成熟，含完整的安装、调试与培训服务 | 台 | 2 | 85000 |
|  | 控制总价（大写）：_贰拾叁万元整_（小写：¥_230000元_） |  |  |  |  |