附件1
两校区医学类专业实训设备更新及安全保障提升项目子项1医学检验实训条件升级与生物安全保障设备采购项目服务需求表

	序号
	货物名称
	采购需求（用途、功效等）
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1
	生物安全柜
	Ⅱ级A2型（双人），30%外排、70%循环，洁净度ISO 5级，含安装调试及操作培训
	台
	1
	36000 

	2
	高压蒸汽灭菌器
	立式50升，微电脑全自动控制，具压力容器许可证
	台
	1
	12000

	3
	立式冷藏柜
	立式医用冷藏柜，2-8℃，用于生物样本规范储存
	台
	1
	5000 

	4
	DR防护服
	含铅衣、帽和围脖
	套
	10
	700 

	5
	检验数字孪生实训机
	高精度模拟全自动生化分析仪、血液分析仪、免疫分析仪、凝血分析仪及尿液分析仪五大类核心检验设备操作与工作流程，集成度高、技术成熟，含完整的安装、调试与培训服务
	台
	2
	85000 

	
	控制总价（大写）：_贰拾叁万元整_（小写：¥_230000元_）      
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