口腔专用器械设备采购参数需求表
	供应商名称
	
	联系方式
	

	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌、型号
	技术参数要求

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


备注：请按下方明细表内容填写《口腔专用器械设备采购参数需求表》
口腔专用器械设备明细表

	序号
	项目任务明细
	参考标准或规格、型号
	参考单价（元）
	计量单位
	计量数
	测算数（元）

	1
	种植手机清洗注油机
	WH
	25000
	台
	1
	25000

	2
	膜钉外科植入工具盒
	奥齿泰
	2000
	套
	1
	2000

	3
	种植手机机头
	W&H直头、弯头各一个
	19200
	把
	2
	38400

	4
	种植修复工具盒
	多种种植修复工具混合装
	2000
	套
	1
	2000

	5
	医用双行打印封口机
	新华医疗DF-II型，供应室专用
	10000
	台
	1
	10000

	6
	红外体温测量仪
	优利德UTi165K
	5000
	台
	1
	5000

	7
	无线LED光固化机
	啄木鸟LED.F
	1300
	台
	13
	16900

	8
	无线LED光固化机
	x-cure
	3500
	台
	5
	17500

	9
	根管长度测量仪
	啄木鸟Ai-PEX
	4500
	台
	5
	22500

	10
	洁牙机手柄
	 啄木鸟UDS-K LED，HW-5L ，LED灯
	800
	台
	10
	8000

	11
	低速手机弯机头
	NSK FX系列C1056002 FX23
	1000
	把
	12
	12000

	12
	超声喷砂牙周治疗仪
	PT-A啄木鸟
	45000
	台
	1
	45000

	13
	平面印模修整机
	浦登
	2900
	台
	1
	2900

	14
	藻酸盐印模搅拌机
	Algimax-ⅡGX300
	5500
	台
	4
	22000

	15
	比色板
	VITA  3D MASTER
	750
	个
	6
	4500

	16
	无影防堵移动技工台
	广州星欧Greatstar； GDM-A
	6500
	台
	1
	6500

	17
	牙翌转矩形成钳（双头）
	　
	450
	把
	3
	1350

	18
	芬兰LM修整(龈下）刮治器
	Gracey5/6;Gracey7/8;Gracey11/12;Gracey13/14各一把
	800
	把
	4
	3200

	19
	芬兰LM刮匙
	 61-62ES(1.0m，1.5m;2.0m各一把）
	500
	把
	3
	1500

	20
	芬兰LM牙釉质凿
	CT8-1.0；CT8-1.5；CT10；CT11；CT12各一把
	300
	把
	5
	1500

	21
	芬兰LM排龈器
	　
	300
	把
	6
	1800

	22
	专业LED补光灯
	雷普曼S-300
	1500
	台
	2
	3000

	23
	静音无油工业空气压缩机
	4*2200W-160L，奥突斯，静音，无油，220V
	5000
	台
	1
	5000

	24
	油水过滤器
	900L/min
	3500
	台
	1
	3500

	25
	储气罐
	300L
	1500
	台
	1
	1500

	26
	口腔综合治疗机
	　
	118725
	台
	1
	118725

	27
	口腔种植手术综合治疗台
	包括：功能集成牙科诊疗病人椅；医生椅和助手椅各一张；移动治疗台等
	114325
	台
	1
	114325

	28
	医用不锈钢推车
	670*440*870mm，带双层抽屉
	550
	台
	8
	4400

	　
	　
	　
	　
	　
	101
	500000


