实训设施、设备采购参数需求表

	供应商名称
	
	联系方式
	

	项号
	货物名称
	数量
	参考品牌、型号
	技术参数要求

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


备注：请按下方明细表内容填写《实训设施、设备采购参数需求表》

实训设施、设备采购明细表

	序号
	项目任务明细
	参考标准或规格、型号（参考）
	计量单位
	计量数
	参考单价（元）
	测算数（元）

	1
	无障碍淋浴支架
	实体墙安装，可称重300kg，88cm×128cm，内管不锈钢材质，外管高强度抗压尼龙，扶手外径为尼龙外管35mm，移动花洒架高度可调节
	个
	1
	450
	 450.00 

	2
	浴室镜
	镜柜、挂墙式，简约定制
	个
	1
	900
	 900.00 

	3
	L型（135度）浴室转角无障碍扶手
	45cm×45cm
	个
	1
	300
	 300.00 

	4
	可折叠淋浴座椅
	300kg承重，可折叠，抗压阻尼，防滑设计，内管1.2mm SUS304不锈钢材质，外管高强度抗压尼龙材质
	个
	1
	500
	 500.00 

	5
	马桶折叠扶手
	sus304不锈钢6mm厚工字架，带腿支撑，弹簧助力可折叠，承重120KG-300KG
	个
	10
	400
	 4,000.00 

	6
	壁挂式卷纸巾盒
	ABS材质、13.6×17.1×14.4cm
	个
	15
	30
	 450.00 

	7
	医用床垫（三折）
	190cm*80cm
	张
	50
	380
	 19,000.00 

	8
	PP四门药品试剂柜(上玻璃下实门)
	高180*宽90*深45cm
	个
	6
	3550
	 21,300.00 

	9
	比浊仪
	珠海迪尔
	台
	2
	35000
	 70,000.00 

	10
	722分光光度计（上海精密）
	722N
	台
	8
	6000
	 48,000.00 

	11
	电解质分析仪
	康立AFT-800
	台
	1
	45000
	 45,000.00 

	12
	洗板机
	（优利特）URIT-670
	台
	2
	20000
	 40,000.00 

	13
	雷杜五分类血细胞分析仪
	Hrmaray83
	台
	2
	110000
	 220,000.00 

	14
	雷杜全自动血凝仪
	RAC－030
	台
	2
	98000
	 196,000.00 

	15
	全自动血液粘度动态分析仪（上海淄博）
	HT-100B
	台
	1
	88000
	 88,000.00 

	16
	显微镜
	尼康E100
	个
	30
	10000
	 300,000.00 

	17
	烘箱
	不锈钢60*50*75
	台
	1
	3000.0 
	 3,000.00 

	18
	水浴锅
	不锈钢，420*180*180mm
	台
	2
	1200.0 
	 2,400.00 

	19
	中药炮制工具
	包含中药铡刀、药碾子
	套
	6
	350.0 
	 2,100.00 

	20
	冰柜
	1.98m*0.73*0.85m
	台
	3
	5000.0 
	 15,000.00 

	21
	奥桑喷雾仪
	万邦
	台
	10
	800
	 8,000.00 

	22
	超声波美容仪
	万邦
	台
	10
	450
	 4,500.00 

	23
	多功能美容仪
	万邦四合一
	台
	10
	800
	 8,000.00 

	24
	康复训练用扶梯（三面）
	HT-FTI-02
	个
	1
	6500.0 
	 6,500.00 

	25
	数字式三道自动心电图机
	
	台
	2
	95000.0 
	 190,000.00 

	26
	常规款加宽底座全身骨架
	45cm
	个
	15
	880
	 13,200.00 

	27
	可拆脑动脉模型
	医模科技，PB1123
	个
	13
	950
	 12,350.00 

	28
	膀胱模型
	18*12*15
	个
	15
	550
	 8,250.00 

	
	胃解剖模型
	28.5*19*10.5
	个
	15
	1300
	 19,500.00 

	
	子宫模型
	1.5倍放大
	个
	15
	550
	 8,250.00 

	
	喜能电子肺活量计
	FCS-10000
	台
	5
	350.0 
	 1,750.00 

	
	医学模型彩色不可拆卸肌肉模型
	蓝蝶 55cm
	个
	20
	950
	 19,000.00 

	
	肺部解剖模型
	22*14.5*32
	个
	25
	900
	 22,500.00 

	
	肝胰十二指肠模型
	23*12.5*26.5
	个
	25
	1300
	 32,500.00 

	
	肩关节
	医模科技，QS1120
	个
	25
	600
	 15,000.00 

	
	髋关节
	医模科技，QS1122
	个
	25
	600
	 15,000.00 

	
	膝关节
	医模科技，QS1123
	个
	25
	600
	 15,000.00 

	
	心脏解剖模型
	17cm
	个
	25
	700
	 17,500.00 

	
	肘关节
	医模科技，QS1121
	个
	25
	600
	 15,000.00 

	
	脑部解剖模型
	18*14*13.5
	个
	23
	900
	 20,700.00 

	
	不锈钢腋下拐杖
	鱼跃牌，适合身高150-180cm，2只/对
	对
	12
	300.0 
	 3,600.00 

	
	脊椎固定板（平板塑料担架）
	医模牌,YP1013
	个
	2
	2200.0 
	 4,400.00 

	
	双轮不锈钢助行器
	鱼跃牌，高度可调节、有座板
	个
	12
	550.0 
	 6,600.00 

	
	头部固定器
	医模牌，YP1014
	个
	4
	880.0 
	 3,520.00 

	
	灯箱式视力表
	
	个
	5
	500.0 
	 2,500.00 

	
	  女性护理模拟人--安娜
	医模科技、HJ1017
	具
	17
	8200.0 
	 139,400.00 

	
	成人静脉注射模型
	医模科技、HJ1107B
	套
	15
	8200.0 
	 123,000.00 

	
	穿戴式上臂肌内和皮下注射操作模型
	医模科技、HJ1028
	只
	15
	3200.0 
	 48,000.00 

	
	穿戴式臀部肌内注射操作模型
	医模科技、HJ1002
	只
	15
	3200.0 
	 48,000.00 

	
	心电监护仪
	科曼，标配，12寸
	台
	2
	13000
	 26,000.00 

	
	精装静脉注射及穿刺操作手臂模型(右手)
	医模科技、HJ1076
	只
	30
	3500.0 
	 105,000.00 

	
	老年人行动体验装置
	医模科技、HJ1068
	套
	4
	9500.0 
	 38,000.00 

	
	皮内注射操作模型（带手）
	医模科技、HJ1030
	只
	15
	1700.0 
	 25,500.00 

	
	透明洗胃操作模型
	医模科技、HJ1039
	只
	2
	6500.0 
	 13,000.00 

	
	吸痰护理模拟人
	医模科技、HJ1079
	具
	13
	10000.0 
	 130,000.00 

	
	血糖仪
	鱼跃590，免调码
	个
	15
	300.0 
	 4,500.00 

	
	成人电子身高体重秤
	42*30*83cm,称重范围2-180kg
	台
	2
	1000.0 
	 2,000.00 

	
	医用床头柜abs
	长480*宽480*高760cm
	个
	2
	550
	 1,100.00 

	
	电子体重秤
	成人
	台
	1
	300
	 300.00 

	
	7英寸彩色液晶显示屏胎监
	科曼C11
	台
	6
	20000
	 120,000.00 

	
	婴儿体重称（电子）
	
	台
	4
	300
	 1,200.00 

	
	新生儿保暖辐射台
	力康华耀
	台
	4
	30000
	 120,000.00 

	
	一体式智能胎心监护仪
	鱼跃
	个
	28
	880
	 24,640.00 

	
	仿真婴儿全软胶洋娃娃模型
	无纺布缝合、填充物PP棉，四肢可以随意活动
	个
	20
	700.0 
	 14,000.00 

	
	蓝光箱
	新生儿用，YP-100B
	台
	1
	1100.0 
	 1,100.00 

	
	医院用婴儿小床
	ABS，粉色,椭圆盆，可升降
	台
	6
	1500
	 9,000.00 

	
	婴儿电子体重秤
	
	台
	6
	300
	 1,800.00 

	
	婴儿电子体重秤加身长一体显示测量仪
	
	台
	2
	1200
	 2,400.00 

	
	婴儿身长测量床
	
	台
	11
	300
	 3,300.00 

	
	不锈钢梯形桌
	
	张
	120
	420
	50400.00 

	
	可升降圆凳
	
	个
	240
	120
	28800.00 

	
	无钥匙上锁玻璃门锁
	无钥匙上锁，超B级锁芯，锁定范围345mm*105mm，配5把钥匙
	把
	12
	250
	3000.00 

	
	仓库货架
	定制版，冷轧钢，承重200KG/层，材料规格立柱80*40*0.8mm,横梁60*40*0.6mm，层板0.3mm
	个
	120
	650
	78000.00 

	
	医用冷藏冷冻箱
	"型号：YCD-EL300
	台
	2
	15000
	30000.00 

	
	2~8℃医用冷藏箱
	型号：YC-1015L
	台
	2
	33000
	66000.00 

	
	中心吸氧装置（配湿化瓶）
	设备带配件
	个
	40
	67.5
	2700.00 

	
	中心吸引装置
	设备带配件
	个
	40
	67.5
	2700.00 

	
	
	
	
	
	
	2812360.00


